## Zestawy pakietowe 13.04.2022
CENNIK WAŻNY OD 13.04.2022r.
Nazwa | Nr indeksu pakietu | Nr indeksu elementów pakietu | Elementy składowe | Cena katalogowa zł (netto) | VAT | Cena katalogowa zł (brutto)
PAKIET 1 | WKP 4601 00 00 00-13/G | WKJ 4601 00 00 00/PL2 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-20 | 10780 | 23% | 13259.4
|  | T 9782 00 00 00/G | Zasobnik SG Plus 100 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 2 | WKP 4601 00 00 00-24/G | WKJ 4601 00 00 00/PL2 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-20 | 10920 | 23% | 13431.6
|  | T 9287 00 00 00/G | Zasobnik SG Plus 120 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 3 | WKP 4601 00 00 00-34/G | WKJ 4601 00 00 00/PL2 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-20 | 11060 | 23% | 13603.8
|  | T 9288 00 00 00/G | Zasobnik SG Plus 140 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 4 | WKP 4621 00 00 00-43/G | WKJ 4621 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25 | 10890 | 23% | 13394.7
|  | T 9782 00 00 00/G | Zasobnik SG Plus 100 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 5 | WKP 4621 00 00 00-54/G | WKJ 4621 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25 | 11030 | 23% | 13566.9
|  | T 9287 00 00 00/G | Zasobnik SG Plus 120 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 6 | WKP 4621 00 00 00-64/G | WKJ 4621 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25 | 11170 | 23% | 13739.1
|  | T 9288 00 00 00/G | Zasobnik SG Plus 140 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 1 | WKP 4601 00 00 00-14 | WKJ 4601 00 00 00/PL2 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-20 | 10780 | 23% | 13259.4
|  | T 9297 00 00 00 | Zasobnik SWK 100 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 2 | WKP 4601 00 00 00-25 | WKJ 4601 00 00 00/PL2 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-20 | 10920 | 23% | 13431.6
|  | T 9298 00 00 00 | Zasobnik SWK 120 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 3 | WKP 4601 00 00 00-35 | WKJ 4601 00 00 00/PL2 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-20 | 11060 | 23% | 13603.8
|  | T 9299 00 00 00 | Zasobnik SWK 140 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 4 | WKP 4621 00 00 00-44 | WKJ 4621 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25 | 10890 | 23% | 13394.7
|  | T 9297 00 00 00 | Zasobnik SWK 100 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 5 | WKP 4621 00 00 00-55 | WKJ 4621 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25 | 11030 | 23% | 13566.9
|  | T 9298 00 00 00 | Zasobnik SWK 120 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 6 | WKP 4621 00 00 00-65 | WKJ 4621 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25 | 11170 | 23% | 13739.1
|  | T 9299 00 00 00 | Zasobnik SWK 140 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 1 | WKP 4401 00 00 00-14/G | WKJ 4401 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-20 | 9760 | 23% | 12004.8
|  | T 9782 00 00 00/G | Zasobnik SG PLUS 100 l
PAKIET 2 | WKP 4401 00 00 00-25/G | WKJ 4401 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-20 | 9910 | 23% | 12189.3
|  | T 9287 00 00 00/G | Zasobnik SG PLUS 120 l
PAKIET 3 | WKP 4361 00 00 00-34/G | WKJ 4361 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-25 | 9950 | 23% | 12238.5
|  | T 9782 00 00 00/G | Zasobnik SG PLUS 100 l
PAKIET 4 | WKP 4361 00 00 00-45/G | WKJ 4361 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-25 | 10100 | 23% | 12423
|  | T 9287 00 00 00/G | Zasobnik SG PLUS 120 l
PAKIET 1 | WKP 4401 00 00 00-15 | WKJ 4401 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-20 | 9760 | 23% | 12004.8
|  | T 9297 00 00 00 | Zasobnik SWK 100 l
PAKIET 2 | WKP 4401 00 00 00-26 | WKJ 4401 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-20 | 9910 | 23% | 12189.3
|  | T 9298 00 00 00 | Zasobnik SWK 120 l
PAKIET 3 | WKP 4361 00 00 00-35 | WKJ 4361 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-25 | 9950 | 23% | 12238.5
|  | T 9297 00 00 00 | Zasobnik SWK 100 l
PAKIET 4 | WKP 4361 00 00 00-46 | WKJ 4361 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-25 | 10100 | 23% | 12423
|  | T 9298 00 00 00 | Zasobnik SWK 120 l

## Produkty 13.04.2022
CENNIK WAŻNY OD 13.04.2022r.
Grupa produktowa | Nr katalogowy | Kod EAN | Kod taryfy celnej | Nazwa | Cena katalogowa zł (netto) | VAT | Cena katalogowa zł (brutto)
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4601000000/PL2 | 5907510151053 | 84031090 | ECOCONDENS GOLD PLUS 20 kW jednofunkcyjny | 7330 | 23% | 9015.9
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4621000000 | 5907510144857 | 84031090 | ECOCONDENS GOLD PLUS 25 kW jednofunkcyjny | 7430 | 23% | 9138.9
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4641000000/PL2 | 5907510151077 | 84031090 | ECOCONDENS GOLD PLUS 32 kW jednofunkcyjny | 7650 | 23% | 9409.5
1. Kotły kondensacyjne | WKD4591000000/PL2 | 5907510151060 | 84031090 | ECOCONDENS GOLD PLUS 20/20 kW dwufunkcyjny | 7440 | 23% | 9151.2
1. Kotły kondensacyjne | WKD4611000000 | 5907510144826 | 84031090 | ECOCONDENS GOLD PLUS 25 kW dwufunkcyjny | 7510 | 23% | 9237.3
1. Kotły kondensacyjne | WKD4631000000/PL2 | 5907510151084 | 84031090 | ECOCONDENS GOLD PLUS 32/35 kW dwufunkcyjny | 7770 | 23% | 9557.1
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4401000000 | 5907510144871 | 84031090 | ECOCONDENS SILVER 20 kW jednofunkcyjny | 6670 | 23% | 8204.1
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4361000000 | 5907510144888 | 84031090 | ECOCONDENS SILVER 25 kW jednofunkcyjny | 6850 | 23% | 8425.5
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4441000000 | 5907510144895 | 84031090 | ECOCONDENS SILVER 35 kW jednofunkcyjny | 7160 | 23% | 8806.8
1. Kotły kondensacyjne | WKD4391000000 | 5907510144734 | 84031090 | ECOCONDENS SILVER 20 kW dwufunkcyjny | 6800 | 23% | 8364
1. Kotły kondensacyjne | WKD4351000000 | 5907510144741 | 84031090 | ECOCONDENS SILVER 25 kW dwufunkcyjny | 6960 | 23% | 8560.8
1. Kotły kondensacyjne | WKD4431000000 | 5907510144758 | 84031090 | ECOCONDENS SILVER 35 kW dwufunkcyjny | 7300 | 23% | 8979
1. Kotły kondensacyjne | WKJ5621000000/PL | 5907510152913 | 84031090 | ECOCONDENS NEX 24 kW jednofunkcyjny | 10100 | 23% | 12423
1. Kotły kondensacyjne | WKJ5631000000/PL | 5907510152920 | 84031090 | ECOCONDENS NEX 28 kW jednofunkcyjny | 10490 | 23% | 12902.7
1. Kotły kondensacyjne | WKJ5641000000/PL | 5907510152937 | 84031090 | ECOCONDENS NEX 32 kW jednofunkcyjny | 10590 | 23% | 13025.7
1. Kotły kondensacyjne | WKD5601000000/PL | 5907510152883 | 84031090 | ECOCONDENS NEX 24/30 kW dwufunkcyjny | 10190 | 23% | 12533.7
1. Kotły kondensacyjne | WKD5611000000/PL | 5907510152890 | 84031090 | ECOCONDENS NEX 28/35 kW dwufunkcyjny | 10620 | 23% | 13062.6
1. Kotły kondensacyjne | WKJ6011000000 | 5907510148619 | 84031090 | ECOCONDENS SLIM 20 kW jednofunkcyjny | 7250 | 23% | 8917.5
1. Kotły kondensacyjne | WKD6041000000 | 5907510148602 | 84031090 | ECOCONDENS SLIM 20 kW dwufunkcyjny | 7450 | 23% | 9163.5
1. Kotły kondensacyjne | WKD6231000000/PL1 | 5907510153286 | 84031090 | INTEGRA COMFORT 20 kW dwufunkcyjny | 11340 | 23% | 13948.2
1. Kotły kondensacyjne | WKD6221000000/PL1 | 5907510153767 | 84031090 | INTEGRA COMFORT 25 kW dwufunkcyjny | 11510 | 23% | 14157.3
1. Kotły kondensacyjne | WKD4721000000 | 5907510148350 | 84031090 | ECOCONDENS SOLID PLUS 20 kW dwufunkcyjny | 15170 | 23% | 18659.1
1. Kotły kondensacyjne | WKD4731000000 | 5907510148251 | 84031090 | ECOCONDENS SOLID PLUS 25 kW dwufunkcyjny | 15370 | 23% | 18905.1
1. Kotły kondensacyjne | WKD4741000000 | 5907510148275 | 84031090 | ECOCONDENS SOLID PLUS 35 kW dwufunkcyjny | 15570 | 23% | 19151.1
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4821000000 | 5907510151701 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 20 kW jednofunkcyjny | 7630 | 23% | 9384.9
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4841000000 | 5907510151718 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 25 kW jednofunkcyjny | 7700 | 23% | 9471
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4861000000 | 5907510151725 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 35 kW jednofunkcyjny | 7960 | 23% | 9790.8
1. Kotły kondensacyjne | WKD4811000000 | 5907510151732 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 20 kW dwufunkcyjny | 7740 | 23% | 9520.2
1. Kotły kondensacyjne | WKD4831000000 | 5907510151749 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 25 kW dwufunkcyjny | 7810 | 23% | 9606.3
1. Kotły kondensacyjne | WKD4851000000 | 5907510151756 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 35 kW dwufunkcyjny | 8070 | 23% | 9926.1
1. Kotły kondensacyjne | WKJ5001000000/PL | 5907510148060 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL PLUS - 50 kW jednofunkcyjny | 13560 | 23% | 16678.8
1. Kotły kondensacyjne | WKJ5191000000/PL1T | 5907510147827 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL 80 kW jednofunkcyjny | 25040 | 23% | 30799.2
1. Kotły kondensacyjne | WKJ5141000000/PL1T | 5907510147810 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL 100 kW jednofunkcyjny | 26140 | 23% | 32152.2
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD5321000000/PL1 | 5907510150056 | 84031090 | MiniMax Eco typ 13/22 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 4950 | 23% | 6088.5
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD5324000000/PL1 | 5907510150483 | 84031090 | MiniMax Eco typ 13/22 (2Lw-G27/ziemny GZ-41,5) | 4950 | 23% | 6088.5
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD5322000000/PL1 | 5907510150469 | 84031090 | MiniMax Eco typ 13/22 (2Ls-G2.350/ziemny GZ-35) | 4950 | 23% | 6088.5
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD5323000000/PL1 | 5907510150476 | 84031090 | MiniMax Eco typ 13/22 (3P-G31/gaz skroplony, propan) | 4950 | 23% | 6088.5
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD4341000000/PL1 | 5907510148213 | 84031090 | MiniMax Eco typ 22/22 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 4950 | 23% | 6088.5
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD4344000000/PL1 | 5907510150346 | 84031090 | MiniMax Eco typ 22/22 (2Lw-G27/ziemny GZ-41,5) | 4950 | 23% | 6088.5
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD4342000000/PL1 | 5907510150490 | 84031090 | MiniMax Eco typ 22/22 (2Ls-G2.350/ziemny GZ-35) | 4950 | 23% | 6088.5
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD4343000000/PL1 | 5907510150506 | 84031090 | MiniMax Eco typ 22/22 (3P-G31/gaz skroplony, propan) | 4950 | 23% | 6088.5
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKR4340500000 | 5907510150452 | 84031090 | Zestaw do obiegu otwartego dla kotła MiniMax Eco – umożliwia montaż kotła w układzie otwartym | 185 | 23% | 227.55
3. Podgrzewacze wody | WGE3723000000/PL1X | 5907510149944 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-19-02 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 2560 | 23% | 3148.8
3. Podgrzewacze wody | WGE3723000000/PL2X | 5907510149951 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-19-02 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 2560 | 23% | 3148.8
3. Podgrzewacze wody | WGE3724000000/PL1X | 5907510150650 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-19-02 (3P-G31/gaz skroplony, propan) | 2560 | 23% | 3148.8
3. Podgrzewacze wody | WGE3725000000/PL1X | 5907510150339 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-19-02 (3B/P-G30/gaz skroplony, propan-butan) | 2560 | 23% | 3148.8
3. Podgrzewacze wody | WGE3722000000/PL1X | 5907510150445 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-19-02 (2Lw-G27/ziemny GZ-41,5) | 2560 | 23% | 3148.8
3. Podgrzewacze wody | WGE3721000000/PL1X | 5907510150438 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-19-02 (2Ls-G2.350/ziemny GZ-35) | 2560 | 23% | 3148.8
3. Podgrzewacze wody | WGE3733000000/PL1X | 5907510152944 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-24-02 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 2860 | 23% | 3517.8
3. Podgrzewacze wody | WGE3734000000/PL1X | 5907510152951 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-24-02 (3P-G31/gaz skroplony, propan) | 2860 | 23% | 3517.8
3. Podgrzewacze wody | WGE3735000000/PL1X | 5907510152968 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-24-02 (3B/P-G30/gaz skroplony, propan-butan) | 2860 | 23% | 3517.8
3. Podgrzewacze wody | WGH3923000000/PL1X | 5907510149999 | 84191100 | TERMAQ AQUA-POWER ECO typ GH-19-02 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 2760 | 23% | 3394.8
3. Podgrzewacze wody | WGH3923000000/PL2X | 5907510152050 | 84191100 | TERMAQ AQUA-POWER ECO typ GH-19-02 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 2760 | 23% | 3394.8
3. Podgrzewacze wody | WGH3925000000/PL1X | 5907510151688 | 84191100 | TERMAQ AQUA-POWER ECO typ GH-19-02 (3B/P-G30/gaz skroplony, propan-butan) | 2760 | 23% | 3394.8
3. Podgrzewacze wody | WGT3823000000/PL-T | 5907510152753 | 84191100 | AQUA COMFORT ECO typ GT-19-03 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 4020 | 23% | 4944.6
3. Podgrzewacze wody | WGT3824000000/PL-T | 5907510152821 | 84191100 | AQUA COMFORT ECO typ GT-19-03 (3P-G31/gaz skroplony, propan) | 4020 | 23% | 4944.6
3. Podgrzewacze wody | WGT3825000000/PL-T | 5907510152838 | 84191100 | AQUA COMFORT ECO typ GT-19-03 (3B/P-G30/gaz skroplony, propan-butan) | 4020 | 23% | 4944.6
3. Podgrzewacze wody | WGT3833000000/PL-T | 5907510152760 | 84191100 | AQUA COMFORT ECO typ GT-24-03 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 4230 | 23% | 5202.9
3. Podgrzewacze wody | WGT3834000000/PL-T | 5907510152845 | 84191100 | AQUA COMFORT ECO typ GT-24-03 (3P-G31/gaz skroplony, propan) | 4230 | 23% | 5202.9
3. Podgrzewacze wody | WGT3835000000/PL-T | 5907510152852 | 84191100 | AQUA COMFORT ECO typ GT-24-03 (3B/P-G30/gaz skroplony, propan-butan) | 4230 | 23% | 4120.5
4. Pompy ciepła | TPP9889000000/P | 5907510151206 | 84186100 | TERMET AIR 8 PREMIUM - 8 kW | 27100 | 23% | 33333
4. Pompy ciepła | TPP9890000000/P | 5907510151213 | 84186100 | TERMER AIR 10 PREMIUM - 10 kW | 27900 | 23% | 34317
4. Pompy ciepła | TPP9891000000/P | 5907510151220 | 84186100 | TERMET AIR 13 PREMIUM - 13 kW | 29600 | 23% | 36408
4. Pompy ciepła | TPP9892000000/P | 5907510151237 | 84186100 | TERMET AIR 16 PREMIUM - 16 kW | 31050 | 23% | 38191.5
4. Pompy ciepła | TPP9893000000/P | 5907510151244 | 84186100 | TERMET AIR 20 PREMIUM - 20 kW | 33100 | 23% | 40713
4. Pompy ciepła | TPP9894000000/P | 5907510151251 | 84186100 | TERMET AIR 25 PREMIUM (NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE) - 25 kW | 36050 | 23% | 44341.5
4. Pompy ciepła | T9294000000 | 5907510152371 | 85269200 | MODUŁ BB | 750 | 23% | 922.5
4. Pompy ciepła | T9295000000 | 5907510152289 | 85269200 | PANEL NANO ONE | 850 | 23% | 1045.5
4. Pompy ciepła | T9296000000 | 5907510152425 | 85269200 | MODUŁ SOLATO | 300 | 23% | 369
4. Pompy ciepła | T9203010000 | 5907510152432 | 85161080 | GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (3kW) | 2185 | 23% | 2687.55
4. Pompy ciepła | T9203020000 | 5907510152449 | 85161080 | GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (4,5kW) | 2195 | 23% | 2699.85
4. Pompy ciepła | T9203030000 | 5907510152463 | 85161080 | GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (6kW) | 2205 | 23% | 2712.15
4. Pompy ciepła | T9203040000 | 5907510152470 | 85161080 | GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (7,5kW) | 2220 | 23% | 2730.6
4. Pompy ciepła | T9203050000 | 5907510152296 | 85161080 | GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (9kW) | 2235 | 23% | 2749.05
4. Pompy ciepła | T9300000000 | 5907510152487 | 84191900 | Zbiornik TERMET 2W1 (250l - c.w.u., 100l - c.o.) | 8250 | 23% | 10147.5
4. Pompy ciepła | T9301000000 | 5907510152494 | 84191900 | Zbiornik TERMET SPIRO (300l) | 7900 | 23% | 9717
4. Pompy ciepła | T9302000000 | 5907510152500 | 84191900 | Zbiornik TERMET MAXI (300l) | 6150 | 23% | 7564.5
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9643000000/PL | 5907510147605 | 85269200 | Elektroniczna głowica grzejnikowa | 275 | 23% | 338.25
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9641000000/PL | 5907510147612 | 90328900 | Regulator Round (element dedykowany do ogrzewania podłogowego przy współpracy z pakietem EvoHome) | 250 | 23% | 307.5
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9640000000/PL | 5907510147629 | 85371091 | Bramka On-Off (element dedykowany do ogrzewania podłogowego przy współpracy z pakietem EvoHome) | 375 | 23% | 461.25
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9642000000/PL | 5907510147636 | 85269200 | Pakiet sterujący Round z Wi-Fi z komunikacją On/Off | 610 | 23% | 750.3
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9644000000/PL | 5907510147643 | 85269200 | Pakiet EvoHome z bramką On/Off komunikacja on/off | 1020 | 23% | 1254.6
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9611000000 | 5907510152395 | 85269200 | Sterownik główny I-3 Plus | 2000 | 23% | 2460
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9611010000 | 5907510152401 | 85269200 | Moduł rozszerzeniowy I-1m | 490 | 23% | 602.7
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9611020000 | 5907510152418 | 85269200 | Moduł internetowy Wi-Fi RS | 845 | 23% | 1039.35
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9660000000 | 5907510152029 | 85269200 | Pakiet podstawowy do systemu "Termet Comfort" | 640 | 23% | 787.2
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9660010000 | 5907510152012 | 85269200 | Moduł Komfort | 430 | 23% | 528.9
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9660020000 | 5907510152005 | 85269200 | Regulator Komfort do systemu "Termet Comfort" | 225 | 23% | 276.75
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9661000000 | 5907510151992 | 85269200 | Głowica Komfort do systemu "Termet Comfort" | 295 | 23% | 362.85
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9662000000 | 5907510146325 | 85444290 | Podzespół przedłużacza do Modułu Komfort | 20 | 23% | 24.6
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9663010000 | 5907510153002 | 85371091 | Moduł Rozszerzeń do Systemu "Termet Comfort" MX01 | 535 | 23% | 658.05
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9449100000 | 5907510142884 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń - TERMET ST-292 V2 | 385 | 23% | 473.55
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9449110000 | 5907510142877 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń - TERMET ST-292 V3 | 230 | 23% | 282.9
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9449130000 | 5907510149920 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń - TERMET ST-294-V1 | 120 | 23% | 147.6
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9612000000 | 5907510149975 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń z komunikacją Open Therm - TERMET ST-2801 | 1065 | 23% | 1309.95
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9615000000 | 5907510149982 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń z komunikacją Open Therm - TERMET ST-2801 z Wi-Fi | 1310 | 23% | 1611.3
5. Sterowanie ogrzewaniem | WKZ0624000000 | 5907510131215 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń z komunikacją Open Therm - CR 11011 | 405 | 23% | 498.15
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9655000000/PL | 5907510145076 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń z komunikacją Open Therm - Easy Remote | 340 | 23% | 418.2
6. Zasobniki c.w.u. | T9782000000/G | 5907510152098 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - TERMET SG Plus 100 z króćcem na grzałkę elektryczną | 3225 | 23% | 3966.75
6. Zasobniki c.w.u. | T9287000000/G | 5907510152104 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - TERMET SG Plus 120 z króćcem na grzałkę elektryczną | 3360 | 23% | 4132.8
6. Zasobniki c.w.u. | T9288000000/G | 5907510152111 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - TERMET SG Plus 140 z króćcem na grzałkę elektryczną | 3490 | 23% | 4292.7
6. Zasobniki c.w.u. | T9281000000/G | 5907510152128 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - ZWU-200/N Plus | 3715 | 23% | 4569.45
6. Zasobniki c.w.u. | T9782010000 | 5907510152135 | 85161080 | Grzałka EJK mini - 1500 W | 229 | 23% | 281.67
6. Zasobniki c.w.u. | T9782020000 | 5907510152142 | 85161080 | Grzałka EJK mini - 2000 W | 243 | 23% | 298.89
6. Zasobniki c.w.u. | T9782030000 | 5907510152159 | 85161080 | Grzałka EJK mini - 3000 W | 297 | 23% | 365.31
6. Zasobniki c.w.u. | T9297000000 | 5907510150070 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - TERMET SWK-100 | 3225 | 23% | 3966.75
6. Zasobniki c.w.u. | T9298000000 | 5907510150087 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - TERMET SWK-120 | 3360 | 23% | 4132.8
6. Zasobniki c.w.u. | T9299000000 | 5907510150094 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - TERMET SWK-140 | 3490 | 23% | 4292.7
6. Zasobniki c.w.u. | T9297900000 | 5906564002588 | 85168020 | Grzałka GRW-1.4 kW | 260 | 23% | 319.8
6. Zasobniki c.w.u. | T9297910000 | 5906564002595 | 85168020 | Grzałka GRW-2.0 kW | 275 | 23% | 338.25
6. Zasobniki c.w.u. | T9297920000 | 5906564002601 | 85168020 | Grzałka GRW-3.0 kW | 385 | 23% | 473.55
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090010 | 5907510151855 | 38220000 | BM1 INHIBITOR Test 50 (Tester Inhibitora - 50 szt.) | 250 | 23% | 307.5
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090011 | 5907510151862 | 38249996 | BM1 INHIBITOR 500 ml | 115 | 23% | 141.45
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090012 | 5907510151879 | 38249996 | BM3 CLEANER 500 ml | 115 | 23% | 141.45
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090013 | 5907510151886 | 38249996 | BM7 BIOCIDE 500 ml | 165 | 23% | 202.95
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090014 | 5907510151893 | 38200000 | BMZERO ANTI FREEZE 5 l | na zamówienie | 23% | na zamówienie
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090015 | 5907510151909 | 84212100 | Filtr BOILERMAG 3/4" | 610 | 23% | 750.3
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090016 | 5907510151916 | 84212100 | Filtr BOILERMAG 1" | 670 | 23% | 824.1
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090017 | 5907510151923 | 84212100 | Filtr BOILERMAG 22mm (przeznaczony dla instalacji do kotła wykonanej z miedzi) | 610 | 23% | 750.3
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090018 | 5907510151930 | 84212100 | Filtr BOILERMAG 28mm (przeznaczony dla instalacji do kotła wykonanej z miedzi) | 670 | 23% | 824.1
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090020 | 5907510146493 | 84212100 | Filtr BoilerMag XC (22 mm) | 440 | 23% | 541.2
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090021 | 5907510146509 | 84212100 | Filtr BoilerMag XC (3/4“) | 440 | 23% | 541.2
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090022 | 5907510146516 | 84212100 | Filtr BoilerMag XC (1“) | 490 | 23% | 602.7
8. Akcesoria | WKM0623000000 | 5907510130515 | 85371091 | Menadżer kaskady kotłów typ AX 1203SQ | 1385 | 23% | 1703.55
8. Akcesoria | T9260100000 | 5907510145205 | 84041000 | Stelaż do kaskad E.02A dla dwóch kotłów ECOCONDENS CRYSTAL PLUS -50 | 5605 | 23% | 6894.15
8. Akcesoria | T9260110000 | 5907510145212 | 84041000 | Stelaż do kaskad E.03A dla trzech kotłów ECOCONDENS CRYSTAL PLUS -50 | 6230 | 23% | 7662.9
8. Akcesoria | WKZ2207000000 | 5907510143300 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa do kotłów ECOCONDENS CRYSTAL PLUS -50 | 140 | 23% | 172.2
8. Akcesoria | WKZ2203000000 | 5907510141344 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa z zaworami kątowymi i filtrem siatkowym do kotłów ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50 | 280 | 23% | 344.4
8. Akcesoria | T9155000000 | 5907510145229 | 84041000 | Sprzęgło hydrauliczne (zalecane do mocy cieplnej układu kotłowego do 200 kW) | 1955 | 23% | 2404.65
8. Akcesoria | T9260120000 | 5907510145236 | 84041000 | Łącznik łukowy (2 szt.) | 1275 | 23% | 1568.25
8. Akcesoria | WKZ5140120000 | 5907510148053 | 84818099 | ZAWÓR TRÓJDROGOWY G1" (230 V) (wyposażenie dodatkowe do KOTŁÓW ECOCONDENS CRYSTAL 80 i 100) | 300 | 23% | 369
8. Akcesoria | WKC5140000091 | 5907510148015 | 90328900 | Czujnik NTC zasobnika 12kω (wyposażenie dodatkowe do kotłów ECOCONDENS CRYSTAL 80 i 100) | 50 | 23% | 61.5
8. Akcesoria | T9E020000D | 5907510151268 | 73269098 | Stelaż do kaskady dla dwóch kotłów: ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100 | 5895 | 23% | 7250.85
8. Akcesoria | T9E030000D | 5907510152531 | 84041000 | Stelaż do kaskady dla trzech kotłów: ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100 | 6470 | 23% | 7958.1
8. Akcesoria | T9E020100D | 5907510151275 | 84041000 | Kolektor gazowy DN65 dla kaskady dwóch kotłów: ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100 | 1920 | 23% | 2361.6
8. Akcesoria | T9E030100D | 5907510152548 | 84041000 | Kolektor gazowy DN65 dla kaskady trzech kotłów: ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100 | 1955 | 23% | 2404.65
8. Akcesoria | T9E000300D | 5907510152555 | 84041000 | Łącznik łukowy gazowy DN65 (ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100) | 1840 | 23% | 2263.2
8. Akcesoria | T9E000400D | 5907510152975 | 84041000 | Komplet łączników łukowych wodnych DN100 (ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100) | 2730 | 23% | 3357.9
8. Akcesoria | T9E000500D | 5907510152982 | 84041000 | Łącznik gazowy prosty DN65 (ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100) | 1935 | 23% | 2380.05
8. Akcesoria | T9E000100D | 5907510151282 | 84041000 | Sprzęgło hydrauliczne DN100 do 300 kW (ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100) | 3385 | 23% | 4163.55
8. Akcesoria | T9E000200D | 5907510152999 | 84041000 | Sprzęgło hydrauliczne DN100 do 600 kW (ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100) | 5040 | 23% | 6199.2
8. Akcesoria | WKC0566000000 | 5907510132489 | 90328900 | Czujnik temperatury zewnętrznej | 80 | 23% | 98.4
8. Akcesoria | WKC0567000000 | 5907510145243 | 90328900 | Czujnik temperatury zewnętrznej | 80 | 23% | 98.4
8. Akcesoria | T9831000000 | 5907510148626 | 84798997 | Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych SIM WP 2Z typ 1LTT.1HT.YP | 3185 | 23% | 3917.55
8. Akcesoria | T9832000000 | 5907510148633 | 84798997 | Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych SIM WP 2Z typ 1LTE.1HT.YP | 3840 | 23% | 4723.2
8. Akcesoria | T9833000000 | 5907510148640 | 84798997 | Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych SIM WP 2Z typ 2LTE.1HT.YP | 4115 | 23% | 5061.45
8. Akcesoria | T9834000000 | 5907510151398 | 84799070 | Zestaw przyłączeniowy wysokotemperaturowy typ 1HT.YP (do współpracy z SIM WP 2Z) | 1090 | 23% | 1340.7
8. Akcesoria | T9835000000 | 5907510151404 | 84799070 | Zestaw przyłączeniowy niskotemperaturowy z zaworem termostatycznym TYP 1LTT.YP (do współpracy z SIM WP 2Z) | 1265 | 23% | 1555.95
8. Akcesoria | T9836000000 | 5907510151411 | 84799070 | Zestaw przyłączeniowy niskotemperaturowy z zaworem elektrycznym typ 1LTE.YP (do współpracy z SIM WP 2Z) | 1545 | 23% | 1900.35
8. Akcesoria | Z9824010000 | 5907510136715 | 85371091 | Sterownik obiegów grzewczych MLC 16 (do rozbudowy indywidulanych obiegów grzewczych) | 675 | 23% | 830.25
8. Akcesoria | WKZ4232000000 | 5907510141184 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa do kotłów jednofunkcyjnych | 190 | 23% | 233.7
8. Akcesoria | WKZ2204000000 | 5907510135374 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa do kotłów dwufunkcyjnych | 190 | 23% | 233.7
8. Akcesoria | WKZ4230000000 | 5907510140811 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa z zaworami kątowymi i filtrami siatkowymi do kotłów jednofunkcyjnych | 375 | 23% | 461.25
8. Akcesoria | WKZ2200000000 | 5907510135237 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa z zaworami kątowymi i filtrami siatkowymi do kotłów dwufunkcyjnych | 375 | 23% | 461.25
8. Akcesoria | WKZ1427000000 | 5907510132755 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa do kotłów MINIMAX ECO | 180 | 23% | 221.4
8. Akcesoria | WKZ1422000000 | 5907510132458 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa do kotłów MINIMAX ECO (z zaworami kątowymi i filtrami siatkowymi) | 355 | 23% | 436.65
8. Akcesoria | WKZ1960600000 | 5907510137231 | 84041000 | Komplet zaworów kątowych z filtrami siatkowymi do kotła ECOCONDENS INTEGRA II PLUS | 315 | 23% | 387.45
8. Akcesoria | WKZ2900700000 | 5907510143331 | 84041000 | Komplet przyłączeniowy lewy do kotłów ECOCONDENS SOLID PLUS | 600 | 23% | 738
8. Akcesoria | WKZ2900710000 | 5907510143348 | 84041000 | Komplet przyłączeniowy prawy do kotłów ECOCONDENS SOLID PLUS | 600 | 23% | 738
8. Akcesoria | T9000130000 | 5907510150377 | 84041000 | Komplet przyłączeniowy do kotłów bez wbudowanego zasobnika (kotły dwufunkcyjne) | 385 | 23% | 473.55
8. Akcesoria | T9000140000 | 5907510150384 | 84041000 | Komplet przyłączeniowy do kotłów bez wbudowanego zasobnika (kotły jednofunkcyjne) | 385 | 23% | 473.55
8. Akcesoria | T9425000000 | 5907510149913 | 84039090 | Osłona dolna do kotłów ECOCONDENS SLIM | 110 | 23% | 135.3
8. Akcesoria | T9423000000 | 5907510194234 | 84039090 | Osłona dolna do kotłów ECOCONDENS GOLD PLUS | 110 | 23% | 135.3
8. Akcesoria | T9424000000 | 5907510145878 | 84039090 | Osłona dolna do kotłów ECOCONDENS SILVER | 110 | 23% | 135.3
8. Akcesoria | T9425000000 | 5907510149913 | 84039090 | Osłona dolna do kotłów ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS | 110 | 23% | 135.3
8. Akcesoria | T9750000000 | 5907510135015 | 84039090 | Osłona dolna do kotłów MINIMAX ECO | 90 | 23% | 110.7
8. Akcesoria | T9360000000D | 5907510196603 | 84199085 | Osłona dolna do podgrzewaczy TERMAQ | 90 | 23% | 110.7
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040501 | 5902753198278 | 73089098 | PAKIET DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO SZACHTU - Ø60/Ø100 | 441.68 | 23% | 543.27
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040502 | 5902753198285 | 73089098 | PAKIET DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO SZACHTU ROZSZERZAJĄCY Ø60/Ø100 - Ø80 | 465.55 | 23% | 572.63
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040503 | 5902753198292 | 73089098 | PAKIET DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH Z WYJŚCIEM PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ | 323.45 | 23% | 397.84
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040101 | 5902753198308 | 73064080 | Rura dł. 2000mm Ø80/125mm biała | 281.82 | 23% | 346.64
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040102 | 5902753198315 | 73064080 | Rura dł. 1000mm Ø60/100mm biała | 102.8 | 23% | 126.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040103 | 5902753198322 | 73064080 | Rura dł. 1000mm Ø80/125mm biała | 133.06 | 23% | 163.66
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040104 | 5902753198339 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø60/100mm biała | 76.32 | 23% | 93.87
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040105 | 5902753198346 | 73089098 | Rura dł. 500mm Ø80/125mm biała | 84.08 | 23% | 103.42
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040106 | 5902753198353 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø60/100mm biała | 61.91 | 23% | 76.15
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040107 | 5902753198360 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø80/125mm biała | 71.14 | 23% | 87.5
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040108 | 5902753198377 | 73072980 | Kolano 87° Ø60/100mm białe | 77.82 | 23% | 95.72
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040109 | 5902753198384 | 73072980 | Kolano 87° Ø80/125mm białe | 95.88 | 23% | 117.93
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040110 | 5902753198391 | 73072980 | Kolano 45° Ø60/100mm białe | 72.94 | 23% | 89.72
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040111 | 5902753198407 | 73072980 | Kolano 45° Ø80/125mm białe | 99.34 | 23% | 122.19
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040112 | 5902753198414 | 73072980 | Kolano 30° Ø60/100mm białe | 117.02 | 23% | 143.93
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040113 | 5902753198421 | 73072980 | Kolano 30° Ø80/125mm białe | 101.25 | 23% | 124.54
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040114 | 5902753198438 | 73072980 | Kolano 87° Ø60/100mm z rewizją białe | 168.08 | 23% | 206.74
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040115 | 5902753198445 | 73072980 | Kolano 87° Ø80/125mm z rewizją białe | 166.12 | 23% | 204.33
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040116 | 5902753198452 | 73072980 | Trójnik 87° podłączeniowy Ø80/125mm-Ø60/100mm z rewizją biały | 249.82 | 23% | 307.28
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040117 | 5902753198469 | 73072980 | Kolano z podporą ekonomic z uszczelką 60/100 | 144.14 | 23% | 177.29
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040118 | 5902753198476 | 73072980 | Kolano z podporą ekonomic z uszczelką 80/125 | 171.86 | 23% | 211.39
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040201 | 5902753198483 | 73269098 | Wspornik kolana z podporą do montażu w kanale kominowym | 31.31 | 23% | 38.51
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040119 | 5902753198490 | 73064080 | Rura Ø60/100mm z otworem wyczystkowym biała | 167.8 | 23% | 206.39
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040120 | 5902753198506 | 73064080 | Rura Ø80/125mm z otworem wyczystkowym biała | 170.52 | 23% | 209.74
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040121 | 5902753198513 | 73064080 | Terminal pionowy Ø60/100mm czarny RAL9005 | 206.06 | 23% | 253.45
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040122 | 5902753198520 | 73064080 | Terminal pionowy Ø80/125mm czarny RAL9005 | 238.4 | 23% | 293.23
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040123 | 5902753198537 | 73064080 | Terminal pionowy Ø60/100mm ceglasty RAL8004 | 206.06 | 23% | 253.45
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040124 | 5902753198544 | 73064080 | Terminal pionowy Ø80/125mm ceglasty RAL8004 | 238.4 | 23% | 293.23
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040125 | 5902753198551 | 73064080 | Zakończenie pionowe systemu TWPL długość 250mm Ø60/100mm | 105.34 | 23% | 129.57
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040126 | 5902753198568 | 73064080 | Zakończenie pionowe systemu TWPL długość 250mm Ø80/125mm | 160.78 | 23% | 197.76
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040202 | 5902753198575 | 73269098 | Rozeta okrągła | 31.17 | 23% | 38.34
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040203 | 5902753198582 | 73269098 | Rozeta okrągła | 36.29 | 23% | 44.64
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040204 | 5902753198599 | 73269098 | Wspornik ścienny Ø60/100mm regulowany 50-150mm | 125.15 | 23% | 153.93
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040205 | 5902753198605 | 73269098 | Wspornik ścienny Ø80/125mm regulowany 50-150mm | 125.15 | 23% | 153.93
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040127 | 5902753198612 | 73089098 | Przejście przez dach 0°-48° DN100 kolor czarny RAL9005 | 287.18 | 23% | 353.23
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040128 | 5902753198629 | 73089098 | Przejście przez dach 0°-48° DN100 kolor czarny RAL9005 | 287.18 | 23% | 353.23
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040129 | 5902753198636 | 73089098 | Przejście przez dach 0°-48° DN100 kolor ceglasty RAL8004 | 287.18 | 23% | 353.23
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040130 | 5902753198643 | 73089098 | Przejście przez dach 0°-48° DN100 kolor ceglasty RAL8004 | 287.18 | 23% | 353.23
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040131 | 5902753198650 | 73072980 | Zakończenie poziome typ I Ø60/100mm białe | 151.22 | 23% | 186
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040132 | 5902753198667 | 73072980 | Zakończenie poziome typ I Ø80/125mm białe | 204.95 | 23% | 252.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040133 | 5902753198674 | 73072980 | Element rozdzielczy Ø80/125mm | 251.32 | 23% | 309.12
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040134 | 5902753198681 | 73072980 | Element rozszerzający Ø60/100-80/125mm | 80.31 | 23% | 98.78
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040135 | 5902753198698 | 39173900 | Rura dł. 2000mm Ø80mm | 45.74 | 23% | 56.26
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040136 | 5902753198704 | 39173900 | Rura dł. 1000mm Ø80mm | 33.14 | 23% | 40.76
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040137 | 5902753198711 | 39173900 | Rura dł. 500mm Ø80mm | 22.15 | 23% | 27.24
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040138 | 5902753198728 | 39173900 | Rura dł. 250mm Ø80mm | 15.22 | 23% | 18.72
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040139 | 5902753198735 | 39173900 | Kolano 87° Ø80mm | 18.52 | 23% | 22.78
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040140 | 5902753198742 | 39174000 | Kolano 45° Ø80mm | 17.91 | 23% | 22.03
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040141 | 5902753198759 | 39174000 | Kolano 87° Ø80mm z wyczystką | 54.95 | 23% | 67.59
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040142 | 5902753198766 | 39174000 | Kolano krótkie Ø80mm z podporą i sztucerem gwintowanym | 120.46 | 23% | 148.17
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040143 | 5902753198773 | 39174000 | Kolano 87 60/80mm z podporą i szyną mocującą | 94.74 | 23% | 116.53
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040144 | 5902753198780 | 39174000 | Kolano 87° Ø80mm z podporą i szyną mocującą | 92.4 | 23% | 113.65
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040145 | 5902753198797 | 39174000 | Rewizja Ø80mm | 50.25 | 23% | 61.81
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040146 | 5902753198803 | 73072980 | Króciec dylatacyjny Ø80mm z kołnierzem malowany na czarno | 116.72 | 23% | 143.57
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040147 | 5902753198810 | 39174000 | Zakończenie komina PP Ø80mm | 147.15 | 23% | 180.99
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040148 | 5902753198827 | 39173900 | Rura dł. 2000mm Ø60mm | 37.85 | 23% | 46.56
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040149 | 5902753198834 | 39173900 | Rura dł. 1000mm Ø60mm | 27.78 | 23% | 34.17
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040150 | 5902753198841 | 39173900 | Rura dł. 500mm Ø60mm | 18.22 | 23% | 22.41
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040151 | 5902753198858 | 39173900 | Rura dł. 250mm Ø60mm | 13.02 | 23% | 16.01
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040152 | 5902753198865 | 39174000 | Kolano 87° Ø60mm | 22 | 23% | 27.06
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040153 | 5902753198872 | 39174000 | Kolano 45° Ø60mm | 19.48 | 23% | 23.96
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040154 | 5902753198889 | 39174000 | Kolano 87° Ø60mm z podporą i szyną mocującą | 71.62 | 23% | 88.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040155 | 5902753198896 | 39174000 | Kolano krótkie Ø60mm z podporą i sztucerem gwintowanym | 127.06 | 23% | 156.28
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040156 | 5902753198902 | 73072980 | Króciec dylatacyjny Ø60mm z kołnierzem malowany na czarno | 108.74 | 23% | 133.75
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040157 | 5902753198919 | 39174000 | Zakończenie komina PP Ø60mm | 138.6 | 23% | 170.48
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040158 | 5902753198926 | 39174000 | Obejma montażowa Ø60mm | 20.8 | 23% | 25.58
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040159 | 5902753198933 | 39174000 | Obejma montażowa Ø80mm | 21.95 | 23% | 27
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040160 | 5902753198940 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø60mm do systemu PP i TWPL | 4.14 | 23% | 5.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040161 | 5902753198957 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø80mm do systemu PP i TWPL | 4.74 | 23% | 5.83
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040162 | 5902753198964 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø100mm do systemu PP i TWPL | 7.71 | 23% | 9.48
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040163 | 5902753198971 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø125mm do systemu TWPL (płaszcz zew.) | 10.6 | 23% | 13.04
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040164 | 5902753198988 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø80mm - 50 metrów | 2523.15 | 23% | 3103.47
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040165 | 5902753198995 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø80mm - 15 metrów | 841.51 | 23% | 1035.06
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040166 | 5902753199008 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø80mm - 12,5 metra | 701.26 | 23% | 862.55
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040167 | 5902753199015 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø80mm - 10 metrów | 561 | 23% | 690.03
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040168 | 5902753199022 | 39174000 | Rewizja Ø80mm | 231 | 23% | 284.13
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040169 | 5902753199039 | 39174000 | Złączka przejściowa PP-FLEX - Ø80mm | 34.66 | 23% | 42.63
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040170 | 5902753199046 | 39174000 | Złączka PP-FLEX/PP-FLEX Ø80mm | 85.8 | 23% | 105.53
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040171 | 5902753199053 | 39173900 | Rura końcowa Ø80mm z zawiesiem | 120.58 | 23% | 148.31
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040172 | 5902753199060 | 39174000 | Element rozszerzający z Ø60mm do Ø80mm ekscentryczny | 35.54 | 23% | 43.71
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040173 | 5902753199077 | 39174000 | Siatka ochronna z PP przeciw ptakom dla średnic Ø80mm i Ø100mm | 14.8 | 23% | 18.2
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040206 | 5902753199084 | 34031980 | Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml | 14.42 | 23% | 17.74
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040174 | 5902753199091 | 39174000 | Zestaw 4 obejm montażowych pp-flex Ø60mm | 21.91 | 23% | 26.95
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040175 | 5902753199107 | 39174000 | Zestaw 4 obejm montażowych pp-flex Ø80mm | 21.91 | 23% | 26.95
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040207 | 5902753199114 | 73269098 | Uniwersalna płyta dachowa Ø60mm z wentylacją tylną | 94.85 | 23% | 116.67
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040208 | 5902753199121 | 73269098 | Uniwersalna płyta dachowa Ø80mm z wentylacją tylną | 94.85 | 23% | 116.67
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040504 | 5902753199138 | 73089098 | PAKIET DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO SZACHTU - Ø60/Ø100 | 519.31 | 23% | 638.75
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040505 | 5902753199145 | 73089098 | PAKIET DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO SZACHTU ROZSZERZAJĄCY Ø60/Ø100 - Ø80 | 540.4 | 23% | 664.69
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040506 | 5902753199152 | 73089098 | PAKIET DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH Z WYJŚCIEM PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ | 368.88 | 23% | 453.72
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040209 | 5902753199169 | 73064080 | Rura dł.1000mm Ø60/100mm ; z uszczelką | 147.31 | 23% | 181.19
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040210 | 5902753199176 | 73064080 | Rura dł.1000mm Ø80/125mm ; z uszczelką | 153.52 | 23% | 188.83
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040211 | 5902753199183 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø60/100mm ; z uszczelką | 100.06 | 23% | 123.07
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040212 | 5902753199190 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø80/125mm ; z uszczelką | 106.37 | 23% | 130.84
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040213 | 5902753199206 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø60/100mm ; z uszczelką | 92.85 | 23% | 114.21
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040214 | 5902753199213 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø80/125mm ; z uszczelką | 106.37 | 23% | 130.84
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040215 | 5902753199220 | 73072980 | Kolano sztywne 87° Ø60/100mm ; z uszczelką | 156.62 | 23% | 192.64
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040216 | 5902753199237 | 73072980 | Kolano sztywne 87° Ø80/125mm ; z uszczelką | 167.49 | 23% | 206.01
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040217 | 5902753199244 | 73072980 | Kolano 87° Ø60/100mm z podporą ekonomic; z uszczelką | 185.71 | 23% | 228.42
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040218 | 5902753199251 | 73072980 | Kolano 87° Ø80/125mm z podporą ekonomic; z uszczelką | 197.71 | 23% | 243.18
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040219 | 5902753199268 | 73072980 | Kolano sztywne 45° Ø60/100mm z uszczelką | 121.37 | 23% | 149.29
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040220 | 5902753199275 | 73072980 | Kolano sztywne 45° Ø80/125mm z uszczelką | 130.23 | 23% | 160.18
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040221 | 5902753199282 | 73269098 | Przykrycie wylotu komina Ø60/100mm | 55.72 | 23% | 68.54
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040222 | 5902753199299 | 73269098 | Przykrycie wylotu komina Ø80/125mm | 81.66 | 23% | 100.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040223 | 5902753199305 | 73072100 | Kołnierz Ø60/100mm | 20.14 | 23% | 24.77
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040224 | 5902753199312 | 73072100 | Kołnierz Ø80/125mm | 25.98 | 23% | 31.96
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040225 | 5902753199329 | 73089098 | Przejście przez dach 5° - 15° (stal nierdzewna) ;Ø60/100mm | 282.55 | 23% | 347.54
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040226 | 5902753199336 | 73089098 | Przejście przez dach 26° - 35° (stal nierdzewna) ;Ø60/100mm | 346.6 | 23% | 426.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040227 | 5902753199343 | 73089098 | Przejście przez dach 36° - 45° (stal nierdzewna) ;Ø60/100mm | 380.98 | 23% | 468.61
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040228 | 5902753199350 | 73089098 | Przejście przez dach 5° - 15° (stal nierdzewna) ;Ø80/125mm | 282.55 | 23% | 347.54
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040229 | 5902753199367 | 73089098 | Przejście przez dach 26° - 35° (stal nierdzewna) ;Ø80/125mm | 346.6 | 23% | 426.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040230 | 5902753199374 | 73089098 | Przejście przez dach 36° - 45° (stal nierdzewna) ;Ø80/125mm | 380.98 | 23% | 468.61
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040231 | 5902753199381 | 73072980 | Trójnik 87°- rewizyjny podłączeniowy Ø60/100; z uszczelką | 176.09 | 23% | 216.59
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040232 | 5902753199398 | 73072980 | Trójnik 87°- rewizyjny podłączeniowy Ø80/125; z uszczelką | 190.51 | 23% | 234.33
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040233 | 5902753199404 | 73072980 | Element rozszerzający Ø60/100-80/125mm z uszczelką | 153.15 | 23% | 188.37
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040234 | 5902753199411 | 73064080 | Zakończenie pionowe systemu TWIN długość 250mm Ø60/100mm | 94.83 | 23% | 116.64
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040235 | 5902753199428 | 73064080 | Zakończenie pionowe systemu TWIN długość 250mm Ø80/125mm | 99.77 | 23% | 122.72
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040236 | 5902753199435 | 73064080 | Zakończenie poziome systemu TWIN długość 750mm Ø60/100mm | 130.49 | 23% | 160.5
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040237 | 5902753199442 | 73064080 | Zakończenie poziome systemu TWIN długość 750mm Ø80/125mm | 176.89 | 23% | 217.57
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040238 | 5902753199459 | 73064080 | Rura z wyczystką podłączeniowa Ø60/100mm; z uszczelką | 141.42 | 23% | 173.95
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040239 | 5902753199466 | 73064080 | Rura z wyczystką podłączeniowa Ø80/125mm; z uszczelką | 146.75 | 23% | 180.5
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040240 | 5902753199473 | 73072980 | Rura z wyczystką z uszczelką Ø60/100mm | 141.42 | 23% | 173.95
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040241 | 5902753199480 | 73072980 | Rura z wyczystką z uszczelką Ø80/125mm | 146.75 | 23% | 180.5
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040242 | 5902753199497 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø60mm (wewnętrzna do 120˚C) | 4.46 | 23% | 5.49
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040243 | 5902753199503 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø80mm (wewnętrzna do 120˚C) | 4.78 | 23% | 5.88
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040244 | 5902753199510 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø100mm (wewnętrzna do 120˚C) | 5.63 | 23% | 6.92
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040246 | 5902753199534 | 73072980 | Kolektor przyłączeniowy rozdzielczy Ø60/100mm; z uszczelkami | 204.89 | 23% | 252.01
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040249 | 5902753199565 | 73064080 | Rura dł.1000mm Ø80mm z uszczelką | 59.42 | 23% | 73.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040250 | 5902753199572 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø80mm z uszczelką | 44.69 | 23% | 54.97
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040251 | 5902753199589 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø80mm z uszczelką | 33.72 | 23% | 41.48
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040252 | 5902753199596 | 73072980 | Kolano 87° Ø80mm z uszczelką | 74.71 | 23% | 91.89
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040253 | 5902753199602 | 73072980 | Kolano 87° Ø80mm z podporą; z uszczelką | 93.05 | 23% | 114.45
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040254 | 5902753199619 | 73072980 | Bazowy zestaw renowacyjny Ø80mm | 136.35 | 23% | 167.71
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040255 | 5902753199626 | 73072980 | Kolano renowacyjne 90° Ø80mm do kominów ceramicznych z regulowaną podporą; z uszczelką | 169.97 | 23% | 209.06
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040256 | 5902753199633 | 73269098 | Obejma montażowa Ø80mm | 16.57 | 23% | 20.38
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040257 | 5902753199640 | 73072980 | Kolano 45° Ø80mm z uszczelką | 52.92 | 23% | 65.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040258 | 5902753199657 | 73064080 | Rura Ø80mm z rewizją praca w nadciśnieniu (wyczystka); z uszczelką | 101.38 | 23% | 124.7
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040259 | 5902753199664 | 73072980 | Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø80mm | 81.66 | 23% | 100.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040260 | 5902753199671 | 73072100 | Kołnierz Ø80mm /rozeta | 25.98 | 23% | 31.96
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040507 | 5902753199688 | 73269098 | Daszek Ø80mm | 36.86 | 23% | 45.34
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040261 | 5902753199695 | 73064080 | Rura dł.1000mm Ø60mm z uszczelką | 59.42 | 23% | 73.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040262 | 5902753199701 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø60mm z uszczelką | 44.69 | 23% | 54.97
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040263 | 5902753199718 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø60mm z uszczelką | 33.72 | 23% | 41.48
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040264 | 5902753199725 | 73072980 | Kolano 87° Ø60mm z uszczelką | 74.71 | 23% | 91.89
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040265 | 5902753199732 | 73072980 | Kolano 87° Ø60mm z podporą; z uszczelką | 93.05 | 23% | 114.45
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040266 | 5902753199749 | 73072980 | Kolano rozszerzające 87° Ø60mm- Ø80mm z podporą ; z uszczelką | 101.38 | 23% | 124.7
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040267 | 5902753199756 | 73072980 | Bazowy zestaw renowacyjny Ø60mm | 134.74 | 23% | 165.73
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040508 | 5902753199763 | 73072980 | Kaskada ø150mm do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1330.18 | 23% | 1636.12
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040509 | 5902753199770 | 73072980 | Kaskada ø180mm do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1448.95 | 23% | 1782.21
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040510 | 5902753199787 | 73072980 | Kaskada ø180mm do trzech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1968.55 | 23% | 2421.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040511 | 5902753199794 | 73072980 | Kaskada ø200mm do trzech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 2113.09 | 23% | 2599.1
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040512 | 5902753199800 | 73072980 | Kaskada ø200mm do czterech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 2625.25 | 23% | 3229.06
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040513 | 5902753199817 | 73072980 | Kaskada ø250mm do czterech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 3259.15 | 23% | 4008.75
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040514 | 5902753199824 | 73072980 | Kaskada ø250mm do pięciu kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 3733.51 | 23% | 4592.22
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040515 | 5902753199831 | 73072980 | Kaskada ø300mm do pięciu kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 4492.03 | 23% | 5525.2
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040516 | 5902753199848 | 73072980 | Kaskada ø250mm do sześciu kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 3886.48 | 23% | 4780.37
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040517 | 5902753199855 | 73072980 | Kaskada ø300mm do sześciu kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 4835.97 | 23% | 5948.24
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040268 | 5902753199862 | 73064080 | Rura dł.1000mm Ø100mm z uszczelką | 81.06 | 23% | 99.7
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040269 | 5902753199879 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø100mm z uszczelką | 52.52 | 23% | 64.6
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040270 | 5902753199886 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø100mm z uszczelką | 37.69 | 23% | 46.36
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040271 | 5902753199893 | 73072980 | Kolano 87° Ø100mm z uszczelką | 115.29 | 23% | 141.81
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040272 | 5902753199909 | 73072980 | Kolano 87° Ø100mm z podporą; z uszczelką | 124.46 | 23% | 153.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040273 | 5902753199916 | 73072980 | Kolano 45° Ø100mm z uszczelką | 66.71 | 23% | 82.05
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040274 | 5902753199923 | 73064080 | Rura Ø100mm z rewizją praca w nadciśnieniu (wyczystka); z uszczelką | 109.4 | 23% | 134.56
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040275 | 5902753199930 | 73072980 | Króciec dylatacyjny Ø100mm z kołnierzem | 99.4 | 23% | 122.26
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040276 | 5902753199947 | 73072100 | Kołnierz Ø100mm / rozeta | 31.65 | 23% | 38.93
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040518 | 5902753199954 | 73269098 | Daszek Ø100mm | 50.11 | 23% | 61.64
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040519 | 5902753199961 | 73072980 | Kaskada ø130mm do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1260.38 | 23% | 1550.27
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040520 | 5902753199978 | 73072980 | Kaskada ø150mm do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1300.42 | 23% | 1599.52
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040521 | 5902753199985 | 73072980 | Kaskada ø180mm do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1403.46 | 23% | 1726.26
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040522 | 5902753199992 | 73072980 | Kaskada ø200mm do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1508.38 | 23% | 1855.31
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040523 | 5902753200001 | 73072980 | Kaskada ø130mm do trzech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1529.34 | 23% | 1881.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040524 | 5902753200018 | 73072980 | Kaskada ø150mm do trzech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1701.75 | 23% | 2093.15
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040525 | 5902753200025 | 73072980 | Kaskada ø180mm do trzech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1846.29 | 23% | 2270.94
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040526 | 5902753200032 | 73072980 | Kaskada ø200mm do trzech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 2359.89 | 23% | 2902.66
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040176 | 5902753200049 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø60mm - 10 metrów | 433.48 | 23% | 533.18
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040177 | 5902753200056 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø60mm - 12,5 metra | 541.94 | 23% | 666.59
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040178 | 5902753200063 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø60mm - 15 metrów | 650.25 | 23% | 799.81
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040179 | 5902753200070 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø60mm - 75 metrów | 2949.31 | 23% | 3627.65
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040180 | 5902753200087 | 39174000 | Złączka PP-FLEX/PP-FLEX Ø60mm | 105.31 | 23% | 129.53
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040181 | 5902753200094 | 39174000 | Złączka przejściowa PP-FLEX - Ø60mm | 42.52 | 23% | 52.3
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040182 | 5902753200100 | 39174000 | Rewizja Ø60mm | 231 | 23% | 284.13
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040277 | 5902753200117 | 73064080 | Rura Ø80mm ścięta pod katem 45 ° z siatką dł. 500mm | 105.52 | 23% | 129.79
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040278 | 5902753200124 | 83071000 | Rura elastyczna Ø80mm - rolka 15 mb | 1296.68 | 23% | 1594.92
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040279 | 5902753200131 | 83071000 | Rura elastyczna Ø80mm - rolka 20 mb | 1730.09 | 23% | 2128.01
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040280 | 5902753200148 | 83071000 | Rura elastyczna Ø80mm - rolka 25 mb | 2159.92 | 23% | 2656.7
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040281 | 5902753200155 | 83071000 | Rura elastyczna Ø80mm - rolka 50 mb | 3909.72 | 23% | 4808.96
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040282 | 5902753200162 | 83071000 | Rura elastyczna Ø80mm mb | 86.97 | 23% | 106.97
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040283 | 5902753200179 | 83071000 | Rura elastyczna Ø80mm - rolka 10 mb | 827.09 | 23% | 1017.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040527 | 5902753200186 | 73072980 | Przejście FLEX/FLEX Ø80mm | 105.63 | 23% | 129.92
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040528 | 5902753200193 | 73072980 | Przejście FLEX/EW Ø80mm | 73.25 | 23% | 90.1
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040529 | 5902753200209 | 73072980 | Przejście EW/FLEX Ø80mm | 73.25 | 23% | 90.1
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040530 | 5902753200216 | 32141010 | Silikon uszczelniający 310 ml | 58.69 | 23% | 72.19
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040401 | 5902753200223 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø150/200 z wyjściami 80/125 dla dwóch kotłów bez automatyki | 3073.6 | 23% | 3780.53
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040403 | 5902753200247 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø180/250 z wyjściami 80/125 dla dwóch kotłów bez automatyki | 3343.62 | 23% | 4112.65
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040404 | 5902753200254 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø180/250 z wyjściami 80/125 dla trzech kotłów bez automatyki | 4835.57 | 23% | 5947.75
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040405 | 5902753200261 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø180/290 z wyjściami 80/125 dla dwóch kotłów bez automatyki | 3361.74 | 23% | 4134.94
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040407 | 5902753200285 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø180/290 z wyjściami 80/125 dla trzech kotłów bez automatyki | 4853.72 | 23% | 5970.08
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040409 | 5902753200308 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø200/300 z wyjściami 80/125 dla dwóch kotłów bez automatyki | 3924.15 | 23% | 4826.7
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040410 | 5902753200315 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø200/300 z wyjściami 80/125 dla trzech kotłów bez automatyki | 5711.75 | 23% | 7025.45
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040411 | 5902753200322 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø200/300 z wyjściami 80/125 dla czterech kotłów bez automatyki | 7500.43 | 23% | 9225.53
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040412 | 5902753200339 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø250/350 z wyjściami 80/125 dla trzech kotłów bez automatyki | 6766.17 | 23% | 8322.39
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040413 | 5902753200346 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø250/350 z wyjściami 80/125 dla czterech kotłów bez automatyki | 8913.42 | 23% | 10963.51
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040414 | 5902753200353 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø300/400 z wyjściami 80/125 dla czterech kotłów bez automatyki | 10152.48 | 23% | 12487.55
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040531 | 5902753200360 | 73072980 | Rozszerzenie Ø80mm - Ø100mm; z uszczelką | 93.92 | 23% | 115.52
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040284 | 5902753200377 | 73269098 | Przykrycie wylotu komina (stal nierdzewna) Ø60/100mm | 104.6 | 23% | 128.66
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040285 | 5902753200384 | 73269098 | Przykrycie wylotu komina (stal nierdzewna) Ø80/125mm | 107.38 | 23% | 132.08
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040286 | 5902753200391 | 73064080 | Zakończenie pionowe systemu TWIN długość 750mm Ø60/100mm płaszcz zewnętrzny wysoki połysk | 168.09 | 23% | 206.75
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040287 | 5902753200407 | 73064080 | Zakończenie pionowe systemu TWIN długość 750mm Ø80/125mm płaszcz zewnętrzny wysoki połysk | 181.17 | 23% | 222.84
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040532 | 5902753200414 | 84212100 | Neutralizator kondensatu PP (maks. przepływ konden satu 60l/h, do kotła kondensacyjnego do 200kW) | 645.66 | 23% | 794.16
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040533 | 5902753200421 | 39269097 | Neutralizator kondensatu PP (do kotła kondensacyjnego do 350 kW) | 1280.66 | 23% | 1575.21
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040303 | 5902753200452 | 73064080 | Rura dł. 1000mm Ø80mm | 278.45 | 23% | 342.49
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040304 | 5902753200469 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø80mm | 174.66 | 23% | 214.83
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040305 | 5902753200476 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø80mm | 116.52 | 23% | 143.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040306 | 5902753200483 | 73072980 | Płyta fundamentowa pośrednia Ø80 z przejściem TWIN na DWECO 2.0 i zasysem powietrza | 235.94 | 23% | 290.21
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040307 | 5902753200490 | 73072980 | Kolano 30° Ø80mm | 157.48 | 23% | 193.7
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040308 | 5902753200506 | 73072980 | Kolano 45° Ø80mm | 174.34 | 23% | 214.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040310 | 5902753200520 | 73072980 | Przejście EW/DW; Ø80mm | 92.77 | 23% | 114.11
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040317 | 5902753200599 | 73072980 | Zakończenie wylotu rury dwuściennej Ø80mm nadciśnienie Ts do 200°C | 139.42 | 23% | 171.49
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040318 | 5902753200605 | 73064080 | Rura z rewizją Ø80mm praca w nadciśnieniu | 346.43 | 23% | 426.11
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040319 | 5902753200612 | 73072980 | Kolano 87° Ø80mm z podporą | 423.52 | 23% | 520.93
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040320 | 5902753200629 | 73072980 | Kolano 87° Ø80mm | 342.11 | 23% | 420.8
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040322 | 5902753200643 | 73072980 | Przejście TWIN na DWECO 2.0 i zasysem powietrza; Ø80mm | 231.58 | 23% | 284.84
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040323 | 5902753200650 | 73269098 | Daszek Ø80mm | 78.31 | 23% | 96.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040325 | 5902753200674 | 73072100 | Kołnierz Ø80mm | 16.02 | 23% | 19.7
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040326 | 5902753200681 | 73269098 | Opaska mocująca Ø80mm do stropu-montaż na pręcie gwintowanym | 87.09 | 23% | 107.12
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040327 | 5902753200698 | 73269098 | Wspornik ścienny Ø80 regulowany 50-80mm | 53.02 | 23% | 65.21
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040328 | 5902753200704 | 73269098 | Wspornik Ø80mm odl. od ściany powyżej 360mm do montażu z DW 85/86 | 160.62 | 23% | 197.56
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040330 | 5902753200728 | 73269098 | Wspornik ścienny Ø80mm regulowany 50-150mm | 130.74 | 23% | 160.81
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040331 | 5902753200735 | 73269098 | Wspornik ścienny Ø80mm regulowany 150-250mm | 146.62 | 23% | 180.34
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040332 | 5902753200742 | 73269098 | Wspornik ścienny Ø80mm regulowany 250-350mm | 153.15 | 23% | 188.37
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040333 | 5902753200759 | 78060080 | Przejście dachowe 26-35° z płaszczem ołowianym i kołnierzem; Ø80mm | 589.23 | 23% | 724.75
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040334 | 5902753200766 | 76169990 | Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem; Ø80mm | 137.26 | 23% | 168.83
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040335 | 5902753200773 | 73269098 | Przejście dachowe płaskie z kołnierzem; Ø80mm | 255.88 | 23% | 314.73
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040336 | 5902753200780 | 76169990 | Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem; Ø80mm | 113.92 | 23% | 140.12
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040337 | 5902753200797 | 78060080 | Przejście dachowe 5-15° z płaszczem ołowianym i kołnierzem; Ø80mm | 588.31 | 23% | 723.62
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040338 | 5902753200803 | 78060080 | Przejście dachowe 36-45° z płaszczem ołowianym i kołnierzem; Ø80mm | 589.23 | 23% | 724.75
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040339 | 5902753200810 | 78060080 | Przejście dachowe 16-25° z płaszczem ołowianym i kołnierzem; Ø80mm | 586.45 | 23% | 721.33
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040340 | 5902753200827 | 76169990 | Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem; Ø80mm | 126.06 | 23% | 155.05
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040341 | 5902753200834 | 76169990 | Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem; Ø80mm | 130.74 | 23% | 160.81
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040534 | 5902753200841 | 73072980 | Płyta fundamentowa pośrednia DN80/125 wysoki połysk | 119.06 | 23% | 146.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040535 | 5902753200858 | 73064080 | Rura z otworem wyczystkowym DN80/125 wysoki połysk | 185.06 | 23% | 227.62
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040536 | 5902753200865 | 73064080 | Rura z otworem wyczystkowym i zasysem powietrza DN80/125 wysoki połysk | 263.74 | 23% | 324.4
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040537 | 5902753200872 | 73064080 | Rura dł. 1000mm DN80/125 wysoki połysk | 134.54 | 23% | 165.48
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040538 | 5902753200889 | 73064080 | Rura dł. 500mm DN80/125 wysoki połysk | 85.82 | 23% | 105.56
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040539 | 5902753200896 | 73064080 | Rura dł. 250mm DN80/125 wysoki połysk | 70.92 | 23% | 87.23
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040540 | 5902753200902 | 73072980 | Kolano 15° DN80/125 wysoki połysk | 100.28 | 23% | 123.34
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040541 | 5902753200919 | 73072980 | Kolano 30° DN80/125 wysoki połysk | 80.75 | 23% | 99.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040542 | 5902753200926 | 73072980 | Kolano 45° DN80/125 wysoki połysk | 79.26 | 23% | 97.49
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040543 | 5902753200933 | 73064080 | Rura dł. 250mm z zasysem powietrza DN80/125 wysoki połysk | 142.14 | 23% | 174.83
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040544 | 5902753200940 | 73064080 | Terminal pionowy DN 80/125 wysoki połysk | 232.74 | 23% | 286.27
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040545 | 5902753200957 | 73064080 | Terminal pionowy DN 80/125 biały | 323.78 | 23% | 398.25
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040546 | 5902753200964 | 73064080 | Terminal pionowy DN 80/125 ceglasty RAL8004 | 297.86 | 23% | 366.37
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040547 | 5902753200971 | 73064080 | Terminal pionowy Ø80/125 czarny | 297.86 | 23% | 366.37
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040548 | 5902753200988 | 73072980 | Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją DN80/125 wysoki połysk | 257.32 | 23% | 316.5
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040549 | 5902753200995 | 73072980 | Zakończenie wylotu rury TWP DN 80/125 wysoki połysk | 68.98 | 23% | 84.85
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040550 | 5902753201008 | 73072980 | Opaska zaciskowa systemu TWP Ø80/125 wysoki połysk | 12.06 | 23% | 14.83
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040552 | 5902753201022 | 73072980 | Kolano 87° DN80/125 wysoki połysk | 92.52 | 23% | 113.8
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040553 | 5902753201039 | 73072980 | Kolano 87° z rewizją DN80/125 wysoki połysk | 175.08 | 23% | 215.35
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040554 | 5902753201046 | 73072980 | Płyta fundamentowa pośrednia z zasysem powietrza DN80/125 wysoki połysk | 209.02 | 23% | 257.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040555 | 5902753201053 | 73102910 | Neutralizator stalowy o zdolności neutralizacji 70 l/h (ok. 700 kW) | 1600.83 | 23% | 1969.02
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040556 | 5902753201060 | 73269098 | Ramię wspornika DWECO20 dł. 500 mm | 75.88 | 23% | 93.33
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040557 | 5902753201077 | 73269098 | Ramię wspornika DWECO20 dł. 1000 mm | 131.83 | 23% | 162.15
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040558 | 5902753201084 | 38029000 | Wkład uzupełniający 2 kg do NEUTRA200 | 222.52 | 23% | 273.7
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040559 | 5902753201091 | 38029000 | Wkład uzupełniający 3 kg do NEUTRA350 | 608.32 | 23% | 748.23
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040560 | 5902753201107 | 25199090 | Wkład uzupełniający 8 kg do NEUTRO70 | 667.02 | 23% | 820.43
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040288 | 5902753201114 | 73072980 | Trójnik 87° rewizyjny podłączeniowy rozszerzający 60/100- 80/125 z uszczelką | 198.91 | 23% | 244.66
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040289 | 5902753201121 | 73064080 | Rura Ø100mm ścięta pod katem 45 ° z siatką dł. 500mm | 155.05 | 23% | 190.71
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040290 | 5902753206744 | 73064080 | Rura dł. 150mm z zaworem zwrotnym 80/125 mm | 453.57 | 23% | 557.89
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040561 | 5902753206904 | 73064080 | Rura dł. 150mm z zaworem zwrotnym 80 mm | 266.8 | 23% | 328.16
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040247 | 5902753207383 | 73072980 | Złączka kotła Termet EcoCondens Crystal PLUS-50 (z króćcami pomiarowymi) 60/100 | 186.77 | 23% | 229.73
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040248 | 5902753207390 | 73072980 | Złączka kotła Termet EcoCondens Crystal PLUS-50 (z króćcami pomiarowymi) 80/125 | 226.8 | 23% | 278.96
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040562 | 5902753220016 | 73269098 | Wspornik komina typ I (350mm) 2szt. | 236.26 | 23% | 290.6
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040563 | 5902753220023 | 73269098 | Wspornik komina typ II (500mm) 2szt. | 270.83 | 23% | 333.12
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040292 | 5902753220030 | 73072980 | Kolano sztywne 87° Ø80/125mm z uszczelką płaszcz zewnętrzny wysoki połysk | 260.52 | 23% | 320.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040293 | 5902753220047 | 73064080 | Rura dł. 1000mm Ø80/125mm płaszcz zewnętrzny wysoki połysk ;z uszczelką | 261.46 | 23% | 321.6
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040294 | 5902753220054 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø80/125mm płaszcz zewnętrzny wysoki połysk ;z uszczelką | 168.09 | 23% | 206.75
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040295 | 5902753220061 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø80/125mm płaszcz zewnętrzny wysoki połysk ;z uszczelką | 146.62 | 23% | 180.34
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040296 | 5902753220078 | 73089098 | Przejście przez dach 16° -25° (stal nierdzewna) ;Ø80/125mm | 346.6 | 23% | 426.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040297 | 5902753220085 | 73269098 | Przejście przez dach 16° -25° (stal nierdzewna) ;Ø60/100mm | 346.6 | 23% | 426.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040298 | 5900856923698 | 73269098 | Zestaw adapterów dla systemu niezależnego 2x 80 mm | 186.77 | 23% | 229.73
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040566 | 5900856452983 | 73072980 | Adapter TWPL - TWP DN80/125 (przejście z stal/pp na stal/pp do montażu na zewnątrz) | 128.91 | 23% | 158.56
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040567 | 5902753284773 | 73269098 | Wspornik ścienny odległość od ściany 50 mm Ø60mm | 69.46 | 23% | 85.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040568 | 5902753284780 | 73269098 | Wspornik ścienny odległość od ściany 50 mm Ø80mm | 69.46 | 23% | 85.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040777 | 5902753284797 | 39174000 | Rewizja PP Ø60mm | 47.86 | 23% | 58.87
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040569 | 5902753286708 | 73082980 | Podpora regulowana do kolana PP Ø60, Ø80 | 61.32 | 23% | 75.42
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040804 | 5902753293706 | 73072980 | Trójnik 87° rewizyjny 60/100 | 160.08 | 23% | 196.9
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040805 | 5902753293713 | 73072980 | Trójnik 87° rewizyjny 80/125 | 173.18 | 23% | 213.01
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040806 | 5902753293720 | 73072980 | Trójnik 87° rewizyjny rozszerzający 60/100-80/125 | 182.4 | 23% | 224.35
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040772 | 5902753226810 | 73072980 | Adapter prosty do podgrzewacza Aqua Comfort Eco Ø60/100 mm | 197.98 | 23% | 243.52
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040773 | 5902753226834 | 73072980 | Adapter (kolano) do podgrzewacza Aqua Comfort Eco Ø60/100 mm | 347.38 | 23% | 427.28
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040774 | 5902753226841 | 73072980 | Adapter spalinowy niezależny do podgrzewacza Aqua Comfort Eco Ø60/80 mm | 96.18 | 23% | 118.3
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040775 | 5902753226858 | 73072980 | Adapter powietrzny niezależny do podgrzewacza Aqua Comfort Eco Ø80 mm | 65.38 | 23% | 80.42
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040776 | 5902753226827 | 73072980 | Adapter prosty do podgrzewacza Aqua Comfort Eco Ø80/125 mm | 207.32 | 23% | 255
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040570 | 5902753286715 | 40169300 | Uszczelka silikonowa Ø60mm (wewnętrzna do 200°C) | 6.05 | 23% | 7.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040571 | 5902753286722 | 40169300 | Uszczelka silikonowa Ø80mm (wewnętrzna do 200°C) | 6.95 | 23% | 8.55
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040778 | 5902753286739 | 40169300 | Uszczelka silikonowa Ø100mm (wewnętrzna do 200°C) | 7.78 | 23% | 9.57
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040245 | 5902753199527 | 40169300 | Uszczelka silikonowa Ø125mm (wewnętrzna do 200°C) | 8.2 | 23% | 10.09