## Zestawy pakietowe 01.07.2021
CENNIK WAŻNY OD 01.07.2021r.
Nazwa | Nr indeksu pakietu | Nr indeksu elementów pakietu | Elementy składowe | Cena katalogowa | VAT | Cena katalogowa
|  |  |  | (zł netto) |  | (zł brutto)
PAKIET 1 | WKP 4601 00 00 00-13/G | WKJ 4601 00 00 00/PL2 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-20 | 8970 | 23% | 11033.1
|  | T 9782 00 00 00/G | Zasobnik SG Plus 100 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 2 | WKP 4601 00 00 00-24/G | WKJ 4601 00 00 00/PL2 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-20 | 9080 | 23% | 11168.4
|  | T 9287 00 00 00/G | Zasobnik SG Plus 120 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 3 | WKP 4601 00 00 00-34/G | WKJ 4601 00 00 00/PL2 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-20 | 9105 | 23% | 11199.15
|  | T 9288 00 00 00/G | Zasobnik SG Plus 140 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 4 | WKP 4621 00 00 00-43/G | WKJ 4621 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25 | 9030 | 23% | 11106.9
|  | T 9782 00 00 00/G | Zasobnik SG Plus 100 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 5 | WKP 4621 00 00 00-54/G | WKJ 4621 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25 | 9140 | 23% | 11242.2
|  | T 9287 00 00 00/G | Zasobnik SG Plus 120 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 6 | WKP 4621 00 00 00-64/G | WKJ 4621 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25 | 9165 | 23% | 11272.95
|  | T 9288 00 00 00/G | Zasobnik SG Plus 140 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 1 | WKP 4601 00 00 00-14 | WKJ 4601 00 00 00/PL2 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-20 | 8970 | 23% | 11033.1
|  | T 9297 00 00 00 | Zasobnik SWK 100 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 2 | WKP 4601 00 00 00-25 | WKJ 4601 00 00 00/PL2 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-20 | 9080 | 23% | 11168.4
|  | T 9298 00 00 00 | Zasobnik SWK 120 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 3 | WKP 4601 00 00 00-35 | WKJ 4601 00 00 00/PL2 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-20 | 9105 | 23% | 11199.15
|  | T 9299 00 00 00 | Zasobnik SWK 140 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 4 | WKP 4621 00 00 00-44 | WKJ 4621 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25 | 9030 | 23% | 11106.9
|  | T 9297 00 00 00 | Zasobnik SWK 100 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 5 | WKP 4621 00 00 00-55 | WKJ 4621 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25 | 9140 | 23% | 11242.2
|  | T 9298 00 00 00 | Zasobnik SWK 120 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 6 | WKP 4621 00 00 00-65 | WKJ 4621 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25 | 9165 | 23% | 11272.95
|  | T 9299 00 00 00 | Zasobnik SWK 140 l |  |  | 0
|  | T 9449 11 00 00 | Regulator tygodniowy typ ST-292 v3 |  |  | 0
|  | WKC 0567 000 000 | Czujnik temperatury zewnętrznej |  |  | 0
PAKIET 1 | WKP 4401 00 00 00-14/G | WKJ 4401 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-20 | 8420 | 23% | 10356.6
|  | T 9782 00 00 00/G | Zasobnik SG PLUS 100 l
PAKIET 2 | WKP 4401 00 00 00-25/G | WKJ 4401 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-20 | 8530 | 23% | 10491.9
|  | T 9287 00 00 00/G | Zasobnik SG PLUS 120 l
PAKIET 3 | WKP 4361 00 00 00-34/G | WKJ 4361 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-25 | 8570 | 23% | 10541.1
|  | T 9782 00 00 00/G | Zasobnik SG PLUS 100 l
PAKIET 4 | WKP 4361 00 00 00-45/G | WKJ 4361 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-25 | 8680 | 23% | 10676.4
|  | T 9287 00 00 00/G | Zasobnik SG PLUS 120 l
PAKIET 1 | WKP 4401 00 00 00-15 | WKJ 4401 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-20 | 8420 | 23% | 10356.6
|  | T 9297 00 00 00 | Zasobnik SWK 100 l
PAKIET 2 | WKP 4401 00 00 00-26 | WKJ 4401 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-20 | 8530 | 23% | 10491.9
|  | T 9298 00 00 00 | Zasobnik SWK 120 l
PAKIET 3 | WKP 4361 00 00 00-35 | WKJ 4361 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-25 | 8570 | 23% | 10541.1
|  | T 9297 00 00 00 | Zasobnik SWK 100 l
PAKIET 4 | WKP 4361 00 00 00-46 | WKJ 4361 00 00 00 | Kocioł kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Silver-25 | 8680 | 23% | 10676.4
|  | T 9298 00 00 00 | Zasobnik SWK 120 l

## Produkty 01.07.2021
CENNIK WAŻNY OD 01.07.2021r.
Grupa produktowa | Nr katalogowy | Kod EAN | Kod taryfy celnej | Nazwa | Cena katalogowa (netto) | VAT | Cena katalogowa (brutto)
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4601000000/PL2 | 5907510151053 | 84031090 | ECOCONDENS GOLD PLUS 20 kW jednofunkcyjny | 6540 | 23% | 8044.2
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4621000000 | 5907510144857 | 84031090 | ECOCONDENS GOLD PLUS 25 kW jednofunkcyjny | 6600 | 23% | 8118
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4641000000/PL2 | 5907510151077 | 84031090 | ECOCONDENS GOLD PLUS 32 kW jednofunkcyjny | 6830 | 23% | 8400.9
1. Kotły kondensacyjne | WKD4591000000/PL2 | 5907510151060 | 84031090 | ECOCONDENS GOLD PLUS 20/20 kW dwufunkcyjny | 6640 | 23% | 8167.2
1. Kotły kondensacyjne | WKD4611000000 | 5907510144826 | 84031090 | ECOCONDENS GOLD PLUS 25 kW dwufunkcyjny | 6700 | 23% | 8241
1. Kotły kondensacyjne | WKD4631000000/PL2 | 5907510151084 | 84031090 | ECOCONDENS GOLD PLUS 32/35 kW dwufunkcyjny | 6930 | 23% | 8523.9
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4401000000 | 5907510144871 | 84031090 | ECOCONDENS SILVER 20 kW jednofunkcyjny | 5990 | 23% | 7367.7
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4361000000 | 5907510144888 | 84031090 | ECOCONDENS SILVER 25 kW jednofunkcyjny | 6140 | 23% | 7552.2
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4441000000 | 5907510144895 | 84031090 | ECOCONDENS SILVER 35 kW jednofunkcyjny | 6425 | 23% | 7902.75
1. Kotły kondensacyjne | WKD4391000000 | 5907510144734 | 84031090 | ECOCONDENS SILVER 20 kW dwufunkcyjny | 6100 | 23% | 7503
1. Kotły kondensacyjne | WKD4351000000 | 5907510144741 | 84031090 | ECOCONDENS SILVER 25 kW dwufunkcyjny | 6250 | 23% | 7687.5
1. Kotły kondensacyjne | WKD4431000000 | 5907510144758 | 84031090 | ECOCONDENS SILVER 35 kW dwufunkcyjny | 6535 | 23% | 8038.05
1. Kotły kondensacyjne | WKJ5621000000/PL | 5907510152913 | 84031090 | ECOCONDENS NEX 24 kW jednofunkcyjny | 9015 | 23% | 11088.45
1. Kotły kondensacyjne | WKJ5631000000/PL | 5907510152920 | 84031090 | ECOCONDENS NEX 28 kW jednofunkcyjny | 9360 | 23% | 11512.8
1. Kotły kondensacyjne | WKJ5641000000/PL | 5907510152937 | 84031090 | ECOCONDENS NEX 32 kW jednofunkcyjny | 9450 | 23% | 11623.5
1. Kotły kondensacyjne | WKD5601000000/PL | 5907510152883 | 84031090 | ECOCONDENS NEX 24/30 kW dwufunkcyjny | 9095 | 23% | 11186.85
1. Kotły kondensacyjne | WKD5611000000/PL | 5907510152890 | 84031090 | ECOCONDENS NEX 28/35 kW dwufunkcyjny | 9475 | 23% | 11654.25
1. Kotły kondensacyjne | WKJ6011000000 | 5907510148619 | 84031090 | ECOCONDENS SLIM 20 kW jednofunkcyjny | 6339 | 23% | 7796.97
1. Kotły kondensacyjne | WKD6041000000 | 5907510148602 | 84031090 | ECOCONDENS SLIM 20 kW dwufunkcyjny | 6539 | 23% | 8042.97
1. Kotły kondensacyjne | WKD4781000000 | 5907510147735 | 84031090 | ECOCONDENS INTEGRA II PLUS 20 kW dwufunkcyjny | 9321 | 23% | 11464.83
1. Kotły kondensacyjne | WKD4791000000 | 5907510147667 | 84031090 | ECOCONDENS INTEGRA II PLUS 25 kW dwufunkcyjny | 9489 | 23% | 11671.47
1. Kotły kondensacyjne | WKD4721000000 | 5907510148350 | 84031090 | ECOCONDENS SOLID PLUS 20 kW dwufunkcyjny | 13350 | 23% | 16420.5
1. Kotły kondensacyjne | WKD4731000000 | 5907510148251 | 84031090 | ECOCONDENS SOLID PLUS 25 kW dwufunkcyjny | 13550 | 23% | 16666.5
1. Kotły kondensacyjne | WKD4741000000 | 5907510148275 | 84031090 | ECOCONDENS SOLID PLUS 35 kW dwufunkcyjny | 13750 | 23% | 16912.5
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4821000000 | 5907510151701 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 20 kW jednofunkcyjny | 6810 | 23% | 8376.3
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4841000000 | 5907510151718 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 25 kW jednofunkcyjny | 6870 | 23% | 8450.1
1. Kotły kondensacyjne | WKJ4861000000 | 5907510151725 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 35 kW jednofunkcyjny | 7100 | 23% | 8733
1. Kotły kondensacyjne | WKD4811000000 | 5907510151732 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 20 kW dwufunkcyjny | 6910 | 23% | 8499.3
1. Kotły kondensacyjne | WKD4831000000 | 5907510151749 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 25 kW dwufunkcyjny | 6970 | 23% | 8573.1
1. Kotły kondensacyjne | WKD4851000000 | 5907510151756 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 35 kW dwufunkcyjny | 7200 | 23% | 8856
1. Kotły kondensacyjne | WKJ5001000000/PL | 5907510148060 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL PLUS - 50 kW jednofunkcyjny | 11555 | 23% | 14212.65
1. Kotły kondensacyjne | WKJ5191000000/PL1T | 5907510147827 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL 80 kW jednofunkcyjny | 19630 | 23% | 24144.9
1. Kotły kondensacyjne | WKJ5141000000/PL1T | 5907510147810 | 84031090 | ECOCONDENS CRYSTAL 100 kW jednofunkcyjny | 20730 | 23% | 25497.9
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD5321000000/PL1 | 5907510150056 | 84031090 | MiniMax Eco typ 13/22 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 4100 | 23% | 5043
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD5324000000/PL1 | 5907510150483 | 84031090 | MiniMax Eco typ 13/22 (2Lw-G27/ziemny GZ-41,5) | 4100 | 23% | 5043
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD5322000000/PL1 | 5907510150469 | 84031090 | MiniMax Eco typ 13/22 (2Ls-G2.350/ziemny GZ-35) | 4100 | 23% | 5043
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD5323000000/PL1 | 5907510150476 | 84031090 | MiniMax Eco typ 13/22 (3P-G31/gaz skroplony, propan) | 4100 | 23% | 5043
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD4341000000/PL1 | 5907510148213 | 84031090 | MiniMax Eco typ 22/22 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 4100 | 23% | 5043
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD4344000000/PL1 | 5907510150346 | 84031090 | MiniMax Eco typ 22/22 (2Lw-G27/ziemny GZ-41,5) | 4100 | 23% | 5043
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD4342000000/PL1 | 5907510150490 | 84031090 | MiniMax Eco typ 22/22 (2Ls-G2.350/ziemny GZ-35) | 4100 | 23% | 5043
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKD4343000000/PL1 | 5907510150506 | 84031090 | MiniMax Eco typ 22/22 (3P-G31/gaz skroplony, propan) | 4100 | 23% | 5043
2. Kotły standardowe z otwartą komorą spalania | WKR4340500000 | 5907510150452 | 84031090 | Zestaw do obiegu otwartego dla kotła MiniMax Eco – umożliwia montaż kotła w układzie otwartym | 168 | 23% | 206.64
3. Podgrzewacze wody | WGE3723000000/PL1X | 5907510149944 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-19-02 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 2050 | 23% | 2521.5
3. Podgrzewacze wody | WGE3723000000/PL2X | 5907510149951 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-19-02 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 2050 | 23% | 2521.5
3. Podgrzewacze wody | WGE3724000000/PL1X | 5907510150650 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-19-02 (3P-G31/gaz skroplony, propan) | 2050 | 23% | 2521.5
3. Podgrzewacze wody | WGE3725000000/PL1X | 5907510150339 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-19-02 (3B/P-G30/gaz skroplony, propan-butan) | 2050 | 23% | 2521.5
3. Podgrzewacze wody | WGE3722000000/PL1X | 5907510150445 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-19-02 (2Lw-G27/ziemny GZ-41,5) | 2050 | 23% | 2521.5
3. Podgrzewacze wody | WGE3721000000/PL1X | 5907510150438 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-19-02 (2Ls-G2.350/ziemny GZ-35) | 2050 | 23% | 2521.5
3. Podgrzewacze wody | WGE3733000000/PL1X | 5907510152944 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-24-02 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 2350 | 23% | 2890.5
3. Podgrzewacze wody | WGE3734000000/PL1X | 5907510152951 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-24-02 (3P-G31/gaz skroplony, propan) | 2350 | 23% | 2890.5
3. Podgrzewacze wody | WGE3735000000/PL1X | 5907510152968 | 84191100 | TERMAQ ELECTRONIC ECO typ GE-24-02 (3B/P-G30/gaz skroplony, propan-butan) | 2350 | 23% | 2890.5
3. Podgrzewacze wody | WGH3923000000/PL1X | 5907510149999 | 84191100 | TERMAQ AQUA-POWER ECO typ GH-19-02 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 2140 | 23% | 2632.2
3. Podgrzewacze wody | WGH3923000000/PL2X | 5907510152050 | 84191100 | TERMAQ AQUA-POWER ECO typ GH-19-02 (2E-G20/ziemny GZ-50) | 2140 | 23% | 2632.2
3. Podgrzewacze wody | WGH3925000000/PL1X | 5907510151688 | 84191100 | TERMAQ AQUA-POWER ECO typ GH-19-02 (3B/P-G30/gaz skroplony, propan-butan) | 2140 | 23% | 2632.2
4. Pompy ciepła | TPP9889000000/P | 5907510151206 | 84186100 | TERMET AIR 8 PREMIUM - 8 kW | 20261.54 | 23% | 24921.69
4. Pompy ciepła | TPP9890000000/P | 5907510151213 | 84186100 | TERMER AIR 10 PREMIUM - 10 kW | 20876.92 | 23% | 25678.61
4. Pompy ciepła | TPP9891000000/P | 5907510151220 | 84186100 | TERMET AIR 13 PREMIUM - 13 kW | 22107.69 | 23% | 27192.46
4. Pompy ciepła | TPP9892000000/P | 5907510151237 | 84186100 | TERMET AIR 16 PREMIUM - 16 kW | 23200 | 23% | 28536
4. Pompy ciepła | TPP9893000000/P | 5907510151244 | 84186100 | TERMET AIR 20 PREMIUM - 20 kW | 24700 | 23% | 30381
4. Pompy ciepła | TPP9894000000/P | 5907510151251 | 84186100 | TERMET AIR 25 PREMIUM (NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE) - 25 kW | 26892.31 | 23% | 33077.54
4. Pompy ciepła | T9294000000 | 5907510152371 | 85269200 | MODUŁ BB | 538.46 | 23% | 662.31
4. Pompy ciepła | T9295000000 | 5907510152289 | 85269200 | PANEL NANO ONE | 615.38 | 23% | 756.92
4. Pompy ciepła | T9296000000 | 5907510152425 | 85269200 | MODUŁ SOLATO | 232.31 | 23% | 285.74
4. Pompy ciepła | T9203010000 | 5907510152432 | 85161080 | GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (3kW) | 1358.77 | 23% | 1671.29
4. Pompy ciepła | T9203020000 | 5907510152449 | 85161080 | GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (4,5kW) | 1367.38 | 23% | 1681.88
4. Pompy ciepła | T9203030000 | 5907510152463 | 85161080 | GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (6kW) | 1376 | 23% | 1692.48
4. Pompy ciepła | T9203040000 | 5907510152470 | 85161080 | GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (7,5kW) | 1384.62 | 23% | 1703.08
4. Pompy ciepła | T9203050000 | 5907510152296 | 85161080 | GRZAŁKA ELEKTRYCZNA (9kW) | 1395.38 | 23% | 1716.32
4. Pompy ciepła | T9300000000 | 5907510152487 | 84191900 | Zbiornik TERMET 2W1 (250l - c.w.u., 100l - c.o.) | 6115.1 | 23% | 7521.57
4. Pompy ciepła | T9301000000 | 5907510152494 | 84191900 | Zbiornik TERMET SPIRO (300l) | 5858.5 | 23% | 7205.96
4. Pompy ciepła | T9302000000 | 5907510152500 | 84191900 | Zbiornik TERMET MAXI (300l) | 4429.9 | 23% | 5448.78
5. Sterowanie ogrzewaniem | WST9647000000/PL | 5907510147582 | 85269200 | Pakiet sterujący Round z Wi-Fi z komunikacją Open-Therm | 604 | 23% | 742.92
5. Sterowanie ogrzewaniem | WST9648000000/PL | 5907510147599 | 85269200 | Pakiet EvoHome z bramką Open-Therm z komunikacją Open-Therm | 982 | 23% | 1207.86
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9643000000/PL | 5907510147605 | 85269200 | Elektroniczna głowica grzejnikowa | 248 | 23% | 305.04
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9641000000/PL | 5907510147612 | 90328900 | Regulator Round (element dedykowany do ogrzewania podłogowego przy współpracy z pakietem EvoHome) | 224 | 23% | 275.52
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9640000000/PL | 5907510147629 | 85371091 | Bramka On-Off (element dedykowany do ogrzewania podłogowego przy współpracy z pakietem EvoHome) | 339 | 23% | 416.97
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9642000000/PL | 5907510147636 | 85269200 | Pakiet sterujący Round z Wi-Fi z komunikacją On/Off | 551 | 23% | 677.73
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9644000000/PL | 5907510147643 | 85269200 | Pakiet EvoHome z bramką On/Off komunikacja on/off | 924 | 23% | 1136.52
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9611000000 | 5907510152395 | 85269200 | Sterownik główny I-3 Plus | 1633 | 23% | 2008.59
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9611010000 | 5907510152401 | 85269200 | Moduł rozszerzeniowy I-1m | 441 | 23% | 542.43
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9611020000 | 5907510152418 | 85269200 | Moduł internetowy Wi-Fi RS | 766 | 23% | 942.18
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9660000000 | 5907510152029 | 85269200 | Pakiet podstawowy do systemu "Termet Comfort" | 578 | 23% | 710.94
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9660010000 | 5907510152012 | 85269200 | Moduł Komfort | 389 | 23% | 478.47
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9660020000 | 5907510152005 | 85269200 | Regulator Komfort do systemu "Termet Comfort" | 202 | 23% | 248.46
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9661000000 | 5907510151992 | 85269200 | Głowica Komfort do systemu "Termet Comfort" | 268 | 23% | 329.64
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9662000000 | 5907510146325 | 85444290 | Podzespół przedłużacza do Modułu Komfort | 16 | 23% | 19.68
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9449100000 | 5907510142884 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń - TERMET ST-292 V2 | 346 | 23% | 425.58
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9449110000 | 5907510142877 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń - TERMET ST-292 V3 | 207 | 23% | 254.61
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9449130000 | 5907510149920 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń - TERMET ST-294-V1 | 108 | 23% | 132.84
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9612000000 | 5907510149975 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń z komunikacją Open Therm - TERMET ST-2801 | 790 | 23% | 971.7
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9615000000 | 5907510149982 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń z komunikacją Open Therm - TERMET ST-2801 z Wi-Fi | 1016 | 23% | 1249.68
5. Sterowanie ogrzewaniem | WKZ0624000000 | 5907510131215 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń z komunikacją Open Therm - CR 11011 | 364 | 23% | 447.72
5. Sterowanie ogrzewaniem | T9655000000/PL | 5907510145076 | 90328900 | Regulator temperatury pomieszczeń z komunikacją Open Therm - Easy Remote | 305 | 23% | 375.15
6. Zasobniki c.w.u. | T9782000000/G | 5907510152098 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - TERMET SG Plus 100 z króćcem na grzałkę elektryczną | 2430 | 23% | 2988.9
6. Zasobniki c.w.u. | T9287000000/G | 5907510152104 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - TERMET SG Plus 120 z króćcem na grzałkę elektryczną | 2540 | 23% | 3124.2
6. Zasobniki c.w.u. | T9288000000/G | 5907510152111 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - TERMET SG Plus 140 z króćcem na grzałkę elektryczną | 2655 | 23% | 3265.65
6. Zasobniki c.w.u. | T9281000000/G | 5907510152128 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - ZWU-200/N Plus | 2805 | 23% | 3450.15
6. Zasobniki c.w.u. | T9297000000 | 5907510150070 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - TERMET SWK-100 | 2350 | 23% | 2890.5
6. Zasobniki c.w.u. | T9298000000 | 5907510150087 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - TERMET SWK-120 | 2465 | 23% | 3031.95
6. Zasobniki c.w.u. | T9299000000 | 5907510150094 | 84191900 | Zasobnik ciepłej wody użytkowej - TERMET SWK-140 | 2580 | 23% | 3173.4
6. Zasobniki c.w.u. | T9782010000 | 5907510152135 | 85161080 | Grzałka EJK mini - 1500 W | 183 | 23% | 225.09
6. Zasobniki c.w.u. | T9782020000 | 5907510152142 | 85161080 | Grzałka EJK mini - 2000 W | 194 | 23% | 238.62
6. Zasobniki c.w.u. | T9782030000 | 5907510152159 | 85161080 | Grzałka EJK mini - 3000 W | 236 | 23% | 290.28
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090010 | 5907510151855 | 38220000 | BM1 INHIBITOR Test 50 (Tester Inhibitora - 50 szt.) | 224 | 23% | 275.52
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090011 | 5907510151862 | 38249996 | BM1 INHIBITOR 500 ml | 104 | 23% | 127.92
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090012 | 5907510151879 | 38249996 | BM3 CLEANER 500 ml | 104 | 23% | 127.92
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090013 | 5907510151886 | 38249996 | BM7 BIOCIDE 500 ml | 146 | 23% | 179.58
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090014 | 5907510151893 | 38200000 | BMZERO ANTI FREEZE 5 l | 233 | 23% | 286.59
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090015 | 5907510151909 | 84212100 | Filtr BOILERMAG 3/4" | 553 | 23% | 680.19
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090016 | 5907510151916 | 84212100 | Filtr BOILERMAG 1" | 607 | 23% | 746.61
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090017 | 5907510151923 | 84212100 | Filtr BOILERMAG 22mm (przeznaczony dla instalacji do kotła wykonanej z miedzi) | 553 | 23% | 680.19
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090018 | 5907510151930 | 84212100 | Filtr BOILERMAG 28mm (przeznaczony dla instalacji do kotła wykonanej z miedzi) | 607 | 23% | 746.61
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090020 | 5907510146493 | 84212100 | Filtr BoilerMag XC (22 mm) | 397.67 | 23% | 489.13
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090021 | 5907510146509 | 84212100 | Filtr BoilerMag XC (3/4“) | 397.67 | 23% | 489.13
7. Chemia instalacyjna/Filtry magnetyczne | T9000090022 | 5907510146516 | 84212100 | Filtr BoilerMag XC (1“) | 441.24 | 23% | 542.73
8. Akcesoria | WKM0623000000 | 5907510130515 | 85371091 | Menadżer kaskady kotłów typ AX 1203SQ | 1259 | 23% | 1548.57
8. Akcesoria | T9260100000 | 5907510145205 | 84041000 | Stelaż do kaskad E.02A dla dwóch kotłów ECOCONDENS CRYSTAL PLUS -50 | 5093 | 23% | 6264.39
8. Akcesoria | T9260110000 | 5907510145212 | 84041000 | Stelaż do kaskad E.03A dla trzech kotłów ECOCONDENS CRYSTAL PLUS -50 | 5660 | 23% | 6961.8
8. Akcesoria | WKZ2207000000 | 5907510143300 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa do kotłów ECOCONDENS CRYSTAL PLUS -50 | 126 | 23% | 154.98
8. Akcesoria | WKZ2203000000 | 5907510141344 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa z zaworami kątowymi i filtrem siatkowym do kotłów ECOCONDENS CRYSTAL PLUS-50 | 252 | 23% | 309.96
8. Akcesoria | T9155000000 | 5907510145229 | 84041000 | Sprzęgło hydrauliczne (zalecane do mocy cieplnej układu kotłowego do 200 kW) | 1775 | 23% | 2183.25
8. Akcesoria | T9260120000 | 5907510145236 | 84041000 | Łącznik łukowy (2 szt.) | 1155 | 23% | 1420.65
8. Akcesoria | WKZ5140120000 | 5907510148053 | 84818099 | ZAWÓR TRÓJDROGOWY G1" (230 V) (wyposażenie dodatkowe do KOTŁÓW ECOCONDENS CRYSTAL 80 i 100) | 271 | 23% | 333.33
8. Akcesoria | WKC5140000091 | 5907510148015 | 90328900 | Czujnik NTC zasobnika 12kω (wyposażenie dodatkowe do kotłów ECOCONDENS CRYSTAL 80 i 100) | 45 | 23% | 55.35
8. Akcesoria | T9E020000D | 5907510151268 | 73269098 | Stelaż do kaskady dla dwóch kotłów: ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100 | 5355 | 23% | 6586.65
8. Akcesoria | T9E030000D | 5907510152531 | 84041000 | Stelaż do kaskady dla trzech kotłów: ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100 | 5880 | 23% | 7232.4
8. Akcesoria | T9E020100D | 5907510151275 | 84041000 | Kolektor gazowy DN65 dla kaskady dwóch kotłów: ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100 | 1743 | 23% | 2143.89
8. Akcesoria | T9E030100D | 5907510152548 | 84041000 | Kolektor gazowy DN65 dla kaskady trzech kotłów: ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100 | 1775 | 23% | 2183.25
8. Akcesoria | T9E000300D | 5907510152555 | 84041000 | Łącznik łukowy gazowy DN65 (ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100) | 1670 | 23% | 2054.1
8. Akcesoria | T9E000400D | 5907510152975 | 84041000 | Komplet łączników łukowych wodnych DN100 (ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100) | 2478 | 23% | 3047.94
8. Akcesoria | T9E000500D | 5907510152982 | 84041000 | Łącznik gazowy prosty DN65 (ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100) | 1759 | 23% | 2163.57
8. Akcesoria | T9E000100D | 5907510151282 | 84041000 | Sprzęgło hydrauliczne DN100 do 300 kW (ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100) | 3077 | 23% | 3784.71
8. Akcesoria | T9E000200D | 5907510152999 | 84041000 | Sprzęgło hydrauliczne DN100 do 600 kW (ECOCONDENS CRYSTAL-80, ECOCONDENS CRYSTAL-100) | 4578 | 23% | 5630.94
8. Akcesoria | WKC0566000000 | 5907510132489 | 90328900 | Czujnik temperatury zewnętrznej | 72.5 | 23% | 89.18
8. Akcesoria | WKC0567000000 | 5907510145243 | 90328900 | Czujnik temperatury zewnętrznej | 72.5 | 23% | 89.18
8. Akcesoria | T9831000000 | 5907510148626 | 84798997 | Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych SIM WP 2Z typ 1LTT.1HT.YP | 2892 | 23% | 3557.16
8. Akcesoria | T9832000000 | 5907510148633 | 84798997 | Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych SIM WP 2Z typ 1LTE.1HT.YP | 3489 | 23% | 4291.47
8. Akcesoria | T9833000000 | 5907510148640 | 84798997 | Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych SIM WP 2Z typ 2LTE.1HT.YP | 3738 | 23% | 4597.74
8. Akcesoria | T9834000000 | 5907510151398 | 84799070 | Zestaw przyłączeniowy wysokotemperaturowy typ 1HT.YP (do współpracy z SIM WP 2Z) | 987 | 23% | 1214.01
8. Akcesoria | T9835000000 | 5907510151404 | 84799070 | Zestaw przyłączeniowy niskotemperaturowy z zaworem termostatycznym TYP 1LTT.YP (do współpracy z SIM WP 2Z) | 1147 | 23% | 1410.81
8. Akcesoria | T9836000000 | 5907510151411 | 84799070 | Zestaw przyłączeniowy niskotemperaturowy z zaworem elektrycznym typ 1LTE.YP (do współpracy z SIM WP 2Z) | 1401 | 23% | 1723.23
8. Akcesoria | Z9824010000 | 5907510136715 | 85371091 | Sterownik obiegów grzewczych MLC 16 (do rozbudowy indywidulanych obiegów grzewczych) | 611 | 23% | 751.53
8. Akcesoria | WKZ4232000000 | 5907510141184 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa do kotłów jednofunkcyjnych | 171 | 23% | 210.33
8. Akcesoria | WKZ2204000000 | 5907510135374 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa do kotłów dwufunkcyjnych | 171 | 23% | 210.33
8. Akcesoria | WKZ4230000000 | 5907510140811 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa z zaworami kątowymi i filtrami siatkowymi do kotłów jednofunkcyjnych | 337 | 23% | 414.51
8. Akcesoria | WKZ2200000000 | 5907510135237 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa z zaworami kątowymi i filtrami siatkowymi do kotłów dwufunkcyjnych | 337 | 23% | 414.51
8. Akcesoria | WKZ1427000000 | 5907510132755 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa do kotłów MINIMAX ECO | 163 | 23% | 200.49
8. Akcesoria | WKZ1422000000 | 5907510132458 | 84041000 | Listwa przyłączeniowa do kotłów MINIMAX ECO (z zaworami kątowymi i filtrami siatkowymi) | 321 | 23% | 394.83
8. Akcesoria | WKZ1960600000 | 5907510137231 | 84041000 | Komplet zaworów kątowych z filtrami siatkowymi do kotła ECOCONDENS INTEGRA II PLUS | 284 | 23% | 349.32
8. Akcesoria | WKZ2900700000 | 5907510143331 | 84041000 | Komplet przyłączeniowy lewy do kotłów ECOCONDENS SOLID PLUS | 544 | 23% | 669.12
8. Akcesoria | WKZ2900710000 | 5907510143348 | 84041000 | Komplet przyłączeniowy prawy do kotłów ECOCONDENS SOLID PLUS | 544 | 23% | 669.12
8. Akcesoria | T9000130000 | 5907510150377 | 84041000 | Komplet przyłączeniowy do kotłów bez wbudowanego zasobnika (kotły dwufunkcyjne) | 330 | 23% | 405.9
8. Akcesoria | T9000140000 | 5907510150384 | 84041000 | Komplet przyłączeniowy do kotłów bez wbudowanego zasobnika (kotły jednofunkcyjne) | 330 | 23% | 405.9
8. Akcesoria | T9425000000 | 5907510149913 | 84039090 | Osłona dolna do kotłów ECOCONDENS SLIM | 100 | 23% | 123
8. Akcesoria | T9423000000 | 5907510194234 | 84039090 | Osłona dolna do kotłów ECOCONDENS GOLD PLUS | 100 | 23% | 123
8. Akcesoria | T9424000000 | 5907510145878 | 84039090 | Osłona dolna do kotłów ECOCONDENS SILVER | 100 | 23% | 123
8. Akcesoria | T9425000000 | 5907510149913 | 84039090 | Osłona dolna do kotłów ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS | 100 | 23% | 123
8. Akcesoria | T9750000000 | 5907510135015 | 84039090 | Osłona dolna do kotłów MINIMAX ECO | 80 | 23% | 98.4
8. Akcesoria | T9360000000D | 5907510196603 | 84199085 | Osłona dolna do podgrzewaczy TERMAQ | 80 | 23% | 98.4
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040501 | 5902753198278 | 73089098 | PAKIET DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO SZACHTU - Ø60/Ø100 | 401.52 | 23% | 493.87
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040502 | 5902753198285 | 73089098 | PAKIET DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO SZACHTU ROZSZERZAJĄCY Ø60/Ø100 - Ø80 | 423.25 | 23% | 520.6
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040503 | 5902753198292 | 73089098 | PAKIET DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH Z WYJŚCIEM PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ | 294.05 | 23% | 361.68
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040101 | 5902753198308 | 73064080 | Rura dł. 2000mm Ø80/125mm biała | 256.2 | 23% | 315.13
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040102 | 5902753198315 | 73064080 | Rura dł. 1000mm Ø60/100mm biała | 93.46 | 23% | 114.96
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040103 | 5902753198322 | 73064080 | Rura dł. 1000mm Ø80/125mm biała | 120.95 | 23% | 148.77
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040104 | 5902753198339 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø60/100mm biała | 69.38 | 23% | 85.34
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040105 | 5902753198346 | 73089098 | Rura dł. 500mm Ø80/125mm biała | 76.45 | 23% | 94.03
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040106 | 5902753198353 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø60/100mm biała | 56.28 | 23% | 69.22
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040107 | 5902753198360 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø80/125mm biała | 64.68 | 23% | 79.56
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040108 | 5902753198377 | 73072980 | Kolano 87° Ø60/100mm białe | 70.74 | 23% | 87.01
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040109 | 5902753198384 | 73072980 | Kolano 87° Ø80/125mm białe | 87.15 | 23% | 107.19
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040110 | 5902753198391 | 73072980 | Kolano 45° Ø60/100mm białe | 66.31 | 23% | 81.56
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040111 | 5902753198407 | 73072980 | Kolano 45° Ø80/125mm białe | 90.31 | 23% | 111.08
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040112 | 5902753198414 | 73072980 | Kolano 30° Ø60/100mm białe | 106.38 | 23% | 130.85
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040113 | 5902753198421 | 73072980 | Kolano 30° Ø80/125mm białe | 92.05 | 23% | 113.22
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040114 | 5902753198438 | 73072980 | Kolano 87° Ø60/100mm z rewizją białe | 152.8 | 23% | 187.94
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040115 | 5902753198445 | 73072980 | Kolano 87° Ø80/125mm z rewizją białe | 151.02 | 23% | 185.75
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040116 | 5902753198452 | 73072980 | Trójnik 87° podłączeniowy Ø80/125mm-Ø60/100mm z rewizją biały | 227.11 | 23% | 279.35
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040117 | 5902753198469 | 73072980 | Kolano z podporą ekonomic z uszczelką 60/100 | 131.05 | 23% | 161.19
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040118 | 5902753198476 | 73072980 | Kolano z podporą ekonomic z uszczelką 80/125 | 156.25 | 23% | 192.19
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040201 | 5902753198483 | 73269098 | Wspornik kolana z podporą do montażu w kanale kominowym | 24.65 | 23% | 30.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040119 | 5902753198490 | 73064080 | Rura Ø60/100mm z otworem wyczystkowym biała | 152.54 | 23% | 187.62
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040120 | 5902753198506 | 73064080 | Rura Ø80/125mm z otworem wyczystkowym biała | 155.02 | 23% | 190.67
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040121 | 5902753198513 | 73064080 | Terminal pionowy Ø60/100mm czarny RAL9005 | 187.32 | 23% | 230.4
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040122 | 5902753198520 | 73064080 | Terminal pionowy Ø80/125mm czarny RAL9005 | 216.72 | 23% | 266.57
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040123 | 5902753198537 | 73064080 | Terminal pionowy Ø60/100mm ceglasty RAL8004 | 187.32 | 23% | 230.4
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040124 | 5902753198544 | 73064080 | Terminal pionowy Ø80/125mm ceglasty RAL8004 | 216.72 | 23% | 266.57
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040125 | 5902753198551 | 73064080 | Zakończenie pionowe systemu TWPL długość 250mm Ø60/100mm | 95.75 | 23% | 117.77
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040126 | 5902753198568 | 73064080 | Zakończenie pionowe systemu TWPL długość 250mm Ø80/125mm | 146.15 | 23% | 179.76
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040202 | 5902753198575 | 73269098 | Rozeta okrągła | 24.52 | 23% | 30.16
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040203 | 5902753198582 | 73269098 | Rozeta okrągła | 28.55 | 23% | 35.12
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040204 | 5902753198599 | 73269098 | Wspornik ścienny Ø60/100mm regulowany 50-150mm | 98.51 | 23% | 121.17
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040205 | 5902753198605 | 73269098 | Wspornik ścienny Ø80/125mm regulowany 50-150mm | 98.51 | 23% | 121.17
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040127 | 5902753198612 | 73089098 | Przejście przez dach 0°-48° DN100 kolor czarny RAL9005 | 261.08 | 23% | 321.13
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040128 | 5902753198629 | 73089098 | Przejście przez dach 0°-48° DN100 kolor czarny RAL9005 | 261.08 | 23% | 321.13
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040129 | 5902753198636 | 73089098 | Przejście przez dach 0°-48° DN100 kolor ceglasty RAL8004 | 261.08 | 23% | 321.13
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040130 | 5902753198643 | 73089098 | Przejście przez dach 0°-48° DN100 kolor ceglasty RAL8004 | 261.08 | 23% | 321.13
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040131 | 5902753198650 | 73072980 | Zakończenie poziome typ I Ø60/100mm białe | 137.48 | 23% | 169.1
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040132 | 5902753198667 | 73072980 | Zakończenie poziome typ I Ø80/125mm białe | 186.32 | 23% | 229.17
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040133 | 5902753198674 | 73072980 | Element rozdzielczy Ø80/125mm | 228.48 | 23% | 281.03
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040134 | 5902753198681 | 73072980 | Element rozszerzający Ø60/100-80/125mm | 73 | 23% | 89.79
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040135 | 5902753198698 | 39173900 | Rura dł. 2000mm Ø80mm | 41.58 | 23% | 51.14
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040136 | 5902753198704 | 39173900 | Rura dł. 1000mm Ø80mm | 30.12 | 23% | 37.05
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040137 | 5902753198711 | 39173900 | Rura dł. 500mm Ø80mm | 20.14 | 23% | 24.77
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040138 | 5902753198728 | 39173900 | Rura dł. 250mm Ø80mm | 13.85 | 23% | 17.04
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040139 | 5902753198735 | 39173900 | Kolano 87° Ø80mm | 16.85 | 23% | 20.73
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040140 | 5902753198742 | 39174000 | Kolano 45° Ø80mm | 16.28 | 23% | 20.02
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040141 | 5902753198759 | 39174000 | Kolano 87° Ø80mm z wyczystką | 49.95 | 23% | 61.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040142 | 5902753198766 | 39174000 | Kolano krótkie Ø80mm z podporą i sztucerem gwintowanym | 109.51 | 23% | 134.7
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040143 | 5902753198773 | 39174000 | Kolano 87 60/80mm z podporą i szyną mocującą | 86.12 | 23% | 105.93
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040144 | 5902753198780 | 39174000 | Kolano 87° Ø80mm z podporą i szyną mocującą | 84 | 23% | 103.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040145 | 5902753198797 | 39174000 | Rewizja Ø80mm | 45.68 | 23% | 56.19
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040146 | 5902753198803 | 73072980 | Króciec dylatacyjny Ø80mm z kołnierzem malowany na czarno | 91.88 | 23% | 113.01
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040147 | 5902753198810 | 39174000 | Zakończenie komina PP Ø80mm | 133.78 | 23% | 164.55
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040148 | 5902753198827 | 39173900 | Rura dł. 2000mm Ø60mm | 34.4 | 23% | 42.31
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040149 | 5902753198834 | 39173900 | Rura dł. 1000mm Ø60mm | 25.26 | 23% | 31.07
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040150 | 5902753198841 | 39173900 | Rura dł. 500mm Ø60mm | 16.55 | 23% | 20.36
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040151 | 5902753198858 | 39173900 | Rura dł. 250mm Ø60mm | 11.85 | 23% | 14.58
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040152 | 5902753198865 | 39174000 | Kolano 87° Ø60mm | 20 | 23% | 24.6
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040153 | 5902753198872 | 39174000 | Kolano 45° Ø60mm | 17.71 | 23% | 21.78
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040154 | 5902753198889 | 39174000 | Kolano 87° Ø60mm z podporą i szyną mocującą | 65.11 | 23% | 80.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040155 | 5902753198896 | 39174000 | Kolano krótkie Ø60mm z podporą i sztucerem gwintowanym | 115.51 | 23% | 142.08
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040156 | 5902753198902 | 73072980 | Króciec dylatacyjny Ø60mm z kołnierzem malowany na czarno | 85.58 | 23% | 105.26
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040157 | 5902753198919 | 39174000 | Zakończenie komina PP Ø60mm | 126 | 23% | 154.98
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040158 | 5902753198926 | 39174000 | Obejma montażowa Ø60mm | 18.91 | 23% | 23.26
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040159 | 5902753198933 | 39174000 | Obejma montażowa Ø80mm | 19.95 | 23% | 24.54
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040160 | 5902753198940 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø60mm do systemu PP i TWPL | 3.75 | 23% | 4.61
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040161 | 5902753198957 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø80mm do systemu PP i TWPL | 4.31 | 23% | 5.3
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040162 | 5902753198964 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø100mm do systemu PP i TWPL | 7 | 23% | 8.61
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040163 | 5902753198971 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø125mm do systemu TWPL (płaszcz zew.) | 9.65 | 23% | 11.87
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040164 | 5902753198988 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø80mm - 50 metrów | 2293.78 | 23% | 2821.35
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040165 | 5902753198995 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø80mm - 15 metrów | 765 | 23% | 940.95
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040166 | 5902753199008 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø80mm - 12,5 metra | 637.51 | 23% | 784.14
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040167 | 5902753199015 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø80mm - 10 metrów | 510 | 23% | 627.3
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040168 | 5902753199022 | 39174000 | Rewizja Ø80mm | 210 | 23% | 258.3
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040169 | 5902753199039 | 39174000 | Złączka przejściowa PP-FLEX - Ø80mm | 31.51 | 23% | 38.76
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040170 | 5902753199046 | 39174000 | Złączka PP-FLEX/PP-FLEX Ø80mm | 78 | 23% | 95.94
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040171 | 5902753199053 | 39173900 | Rura końcowa Ø80mm z zawiesiem | 109.62 | 23% | 134.83
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040172 | 5902753199060 | 39174000 | Element rozszerzający z Ø60mm do Ø80mm ekscentryczny | 32.31 | 23% | 39.74
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040173 | 5902753199077 | 39174000 | Siatka ochronna z PP przeciw ptakom dla średnic Ø80mm i Ø100mm | 13.46 | 23% | 16.56
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040206 | 5902753199084 | 34031980 | Środek poślizgowy Jeremias pojemność 30ml | 11.34 | 23% | 13.95
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040174 | 5902753199091 | 39174000 | Zestaw 4 obejm montażowych pp-flex Ø60mm | 19.91 | 23% | 24.49
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040175 | 5902753199107 | 39174000 | Zestaw 4 obejm montażowych pp-flex Ø80mm | 19.91 | 23% | 24.49
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040207 | 5902753199114 | 73269098 | Uniwersalna płyta dachowa Ø60mm z wentylacją tylną | 74.66 | 23% | 91.83
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040208 | 5902753199121 | 73269098 | Uniwersalna płyta dachowa Ø80mm z wentylacją tylną | 74.66 | 23% | 91.83
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040504 | 5902753199138 | 73089098 | PAKIET DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO SZACHTU - Ø60/Ø100 | 408.74 | 23% | 502.75
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040505 | 5902753199145 | 73089098 | PAKIET DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH DO SZACHTU ROZSZERZAJĄCY Ø60/Ø100 - Ø80 | 425.34 | 23% | 523.17
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040506 | 5902753199152 | 73089098 | PAKIET DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH Z WYJŚCIEM PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ | 290.34 | 23% | 357.12
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040209 | 5902753199169 | 73064080 | Rura dł.1000mm Ø60/100mm ; z uszczelką | 115.94 | 23% | 142.61
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040210 | 5902753199176 | 73064080 | Rura dł.1000mm Ø80/125mm ; z uszczelką | 120.85 | 23% | 148.65
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040211 | 5902753199183 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø60/100mm ; z uszczelką | 78.75 | 23% | 96.86
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040212 | 5902753199190 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø80/125mm ; z uszczelką | 83.72 | 23% | 102.98
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040213 | 5902753199206 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø60/100mm ; z uszczelką | 73.08 | 23% | 89.89
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040214 | 5902753199213 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø80/125mm ; z uszczelką | 83.72 | 23% | 102.98
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040215 | 5902753199220 | 73072980 | Kolano sztywne 87° Ø60/100mm ; z uszczelką | 123.28 | 23% | 151.63
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040216 | 5902753199237 | 73072980 | Kolano sztywne 87° Ø80/125mm ; z uszczelką | 131.85 | 23% | 162.18
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040217 | 5902753199244 | 73072980 | Kolano 87° Ø60/100mm z podporą ekonomic; z uszczelką | 146.15 | 23% | 179.76
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040218 | 5902753199251 | 73072980 | Kolano 87° Ø80/125mm z podporą ekonomic; z uszczelką | 155.62 | 23% | 191.41
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040219 | 5902753199268 | 73072980 | Kolano sztywne 45° Ø60/100mm z uszczelką | 95.52 | 23% | 117.49
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040220 | 5902753199275 | 73072980 | Kolano sztywne 45° Ø80/125mm z uszczelką | 102.51 | 23% | 126.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040221 | 5902753199282 | 73269098 | Przykrycie wylotu komina Ø60/100mm | 43.86 | 23% | 53.95
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040222 | 5902753199299 | 73269098 | Przykrycie wylotu komina Ø80/125mm | 64.28 | 23% | 79.06
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040223 | 5902753199305 | 73072100 | Kołnierz Ø60/100mm | 15.86 | 23% | 19.51
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040224 | 5902753199312 | 73072100 | Kołnierz Ø80/125mm | 20.46 | 23% | 25.17
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040225 | 5902753199329 | 73089098 | Przejście przez dach 5° - 15° (stal nierdzewna) ;Ø60/100mm | 222.4 | 23% | 273.55
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040226 | 5902753199336 | 73089098 | Przejście przez dach 26° - 35° (stal nierdzewna) ;Ø60/100mm | 272.8 | 23% | 335.54
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040227 | 5902753199343 | 73089098 | Przejście przez dach 36° - 45° (stal nierdzewna) ;Ø60/100mm | 299.88 | 23% | 368.85
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040228 | 5902753199350 | 73089098 | Przejście przez dach 5° - 15° (stal nierdzewna) ;Ø80/125mm | 222.4 | 23% | 273.55
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040229 | 5902753199367 | 73089098 | Przejście przez dach 26° - 35° (stal nierdzewna) ;Ø80/125mm | 272.8 | 23% | 335.54
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040230 | 5902753199374 | 73089098 | Przejście przez dach 36° - 45° (stal nierdzewna) ;Ø80/125mm | 299.88 | 23% | 368.85
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040231 | 5902753199381 | 73072980 | Trójnik 87°- rewizyjny podłączeniowy Ø60/100; z uszczelką | 138.6 | 23% | 170.48
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040232 | 5902753199398 | 73072980 | Trójnik 87°- rewizyjny podłączeniowy Ø80/125; z uszczelką | 149.94 | 23% | 184.43
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040233 | 5902753199404 | 73072980 | Element rozszerzający Ø60/100-80/125mm z uszczelką | 120.54 | 23% | 148.26
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040234 | 5902753199411 | 73064080 | Zakończenie pionowe systemu TWIN długość 250mm Ø60/100mm | 74.65 | 23% | 91.82
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040235 | 5902753199428 | 73064080 | Zakończenie pionowe systemu TWIN długość 250mm Ø80/125mm | 78.52 | 23% | 96.58
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040236 | 5902753199435 | 73064080 | Zakończenie poziome systemu TWIN długość 750mm Ø60/100mm | 102.71 | 23% | 126.33
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040237 | 5902753199442 | 73064080 | Zakończenie poziome systemu TWIN długość 750mm Ø80/125mm | 139.25 | 23% | 171.28
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040238 | 5902753199459 | 73064080 | Rura z wyczystką podłączeniowa Ø60/100mm; z uszczelką | 111.31 | 23% | 136.91
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040239 | 5902753199466 | 73064080 | Rura z wyczystką podłączeniowa Ø80/125mm; z uszczelką | 115.51 | 23% | 142.08
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040242 | 5902753199497 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø60mm (wewnętrzna do 120˚C) | 3.51 | 23% | 4.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040243 | 5902753199503 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø80mm (wewnętrzna do 120˚C) | 3.75 | 23% | 4.61
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040244 | 5902753199510 | 40169300 | Uszczelka EPDM Ø100mm (wewnętrzna do 120˚C) | 4.45 | 23% | 5.47
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040245 | 5902753199527 | 40169300 | Uszczelka silikonowa (wewnętrzna do 200°C) | 6.46 | 23% | 7.95
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040246 | 5902753199534 | 73072980 | Kolektor przyłączeniowy rozdzielczy Ø60/100mm; z uszczelkami | 161.28 | 23% | 198.37
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040249 | 5902753199565 | 73064080 | Rura dł.1000mm Ø80mm z uszczelką | 46.75 | 23% | 57.5
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040250 | 5902753199572 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø80mm z uszczelką | 35.18 | 23% | 43.27
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040251 | 5902753199589 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø80mm z uszczelką | 26.54 | 23% | 32.64
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040252 | 5902753199596 | 73072980 | Kolano 87° Ø80mm z uszczelką | 58.8 | 23% | 72.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040253 | 5902753199602 | 73072980 | Kolano 87° Ø80mm z podporą; z uszczelką | 73.25 | 23% | 90.1
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040254 | 5902753199619 | 73072980 | Bazowy zestaw renowacyjny Ø80mm | 107.32 | 23% | 132
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040255 | 5902753199626 | 73072980 | Kolano renowacyjne 90° Ø80mm do kominów ceramicznych z regulowaną podporą; z uszczelką | 133.78 | 23% | 164.55
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040256 | 5902753199633 | 73269098 | Obejma montażowa Ø80mm | 13.05 | 23% | 16.05
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040257 | 5902753199640 | 73072980 | Kolano 45° Ø80mm z uszczelką | 41.66 | 23% | 51.24
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040258 | 5902753199657 | 73064080 | Rura Ø80mm z rewizją praca w nadciśnieniu (wyczystka); z uszczelką | 79.8 | 23% | 98.15
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040259 | 5902753199664 | 73072980 | Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø80mm | 64.28 | 23% | 79.06
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040260 | 5902753199671 | 73072100 | Kołnierz Ø80mm /rozeta | 20.46 | 23% | 25.17
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040507 | 5902753199688 | 73269098 | Daszek Ø80mm | 29.02 | 23% | 35.69
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040261 | 5902753199695 | 73064080 | Rura dł.1000mm Ø60mm z uszczelką | 46.75 | 23% | 57.5
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040262 | 5902753199701 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø60mm z uszczelką | 35.18 | 23% | 43.27
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040263 | 5902753199718 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø60mm z uszczelką | 26.54 | 23% | 32.64
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040264 | 5902753199725 | 73072980 | Kolano 87° Ø60mm z uszczelką | 58.8 | 23% | 72.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040265 | 5902753199732 | 73072980 | Kolano 87° Ø60mm z podporą; z uszczelką | 73.25 | 23% | 90.1
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040266 | 5902753199749 | 73072980 | Kolano rozszerzające 87° Ø60mm- Ø80mm z podporą ; z uszczelką | 79.8 | 23% | 98.15
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040267 | 5902753199756 | 73072980 | Bazowy zestaw renowacyjny Ø60mm | 106.06 | 23% | 130.45
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040508 | 5902753199763 | 73072980 | Kaskada ø150mm do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1046.98 | 23% | 1287.79
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040509 | 5902753199770 | 73072980 | Kaskada ø180mm do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1140.46 | 23% | 1402.77
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040510 | 5902753199787 | 73072980 | Kaskada ø180mm do trzech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1549.45 | 23% | 1905.82
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040511 | 5902753199794 | 73072980 | Kaskada ø200mm do trzech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1663.2 | 23% | 2045.74
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040512 | 5902753199800 | 73072980 | Kaskada ø200mm do czterech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 2066.31 | 23% | 2541.56
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040513 | 5902753199817 | 73072980 | Kaskada ø250mm do czterech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 2565.26 | 23% | 3155.27
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040514 | 5902753199824 | 73072980 | Kaskada ø250mm do pięciu kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 2938.62 | 23% | 3614.5
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040515 | 5902753199831 | 73072980 | Kaskada ø300mm do pięciu kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 3535.65 | 23% | 4348.85
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040516 | 5902753199848 | 73072980 | Kaskada ø250mm do sześciu kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 3059.02 | 23% | 3762.59
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040517 | 5902753199855 | 73072980 | Kaskada ø300mm do sześciu kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 3806.34 | 23% | 4681.8
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040268 | 5902753199862 | 73064080 | Rura dł.1000mm Ø100mm z uszczelką | 63.8 | 23% | 78.47
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040269 | 5902753199879 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø100mm z uszczelką | 41.34 | 23% | 50.85
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040270 | 5902753199886 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø100mm z uszczelką | 29.68 | 23% | 36.51
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040271 | 5902753199893 | 73072980 | Kolano 87° Ø100mm z uszczelką | 90.74 | 23% | 111.61
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040272 | 5902753199909 | 73072980 | Kolano 87° Ø100mm z podporą; z uszczelką | 97.95 | 23% | 120.48
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040273 | 5902753199916 | 73072980 | Kolano 45° Ø100mm z uszczelką | 52.51 | 23% | 64.59
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040274 | 5902753199923 | 73064080 | Rura Ø100mm z rewizją praca w nadciśnieniu (wyczystka); z uszczelką | 86.11 | 23% | 105.92
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040275 | 5902753199930 | 73072980 | Króciec dylatacyjny Ø100mm z kołnierzem | 78.25 | 23% | 96.25
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040276 | 5902753199947 | 73072100 | Kołnierz Ø100mm / rozeta | 24.91 | 23% | 30.64
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040518 | 5902753199954 | 73269098 | Daszek Ø100mm | 39.45 | 23% | 48.52
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040519 | 5902753199961 | 73072980 | Kaskada ø130mm do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 992.05 | 23% | 1220.22
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040520 | 5902753199978 | 73072980 | Kaskada ø150mm do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1023.54 | 23% | 1258.95
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040521 | 5902753199985 | 73072980 | Kaskada ø180mm do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1104.66 | 23% | 1358.73
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040522 | 5902753199992 | 73072980 | Kaskada ø200mm do dwóch kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1187.25 | 23% | 1460.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040523 | 5902753200001 | 73072980 | Kaskada ø130mm do trzech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1203.72 | 23% | 1480.58
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040524 | 5902753200018 | 73072980 | Kaskada ø150mm do trzech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1339.45 | 23% | 1647.52
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040525 | 5902753200025 | 73072980 | Kaskada ø180mm do trzech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1453.2 | 23% | 1787.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040526 | 5902753200032 | 73072980 | Kaskada ø200mm do trzech kotłów bez automatyki zabezpieczającej | 1857.46 | 23% | 2284.68
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040176 | 5902753200049 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø60mm - 10 metrów | 394.08 | 23% | 484.72
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040177 | 5902753200056 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø60mm - 12,5 metra | 492.68 | 23% | 606
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040178 | 5902753200063 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø60mm - 15 metrów | 591.12 | 23% | 727.08
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040179 | 5902753200070 | 39173900 | Rura systemu PP-FLEX Ø60mm - 75 metrów | 2681.18 | 23% | 3297.85
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040180 | 5902753200087 | 39174000 | Złączka PP-FLEX/PP-FLEX Ø60mm | 95.72 | 23% | 117.74
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040181 | 5902753200094 | 39174000 | Złączka przejściowa PP-FLEX - Ø60mm | 38.66 | 23% | 47.55
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040182 | 5902753200100 | 39174000 | Rewizja Ø60mm | 210 | 23% | 258.3
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040277 | 5902753200117 | 73064080 | Rura Ø80mm ścięta pod katem 45 ° z siatką dł. 500mm | 83.06 | 23% | 102.16
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040278 | 5902753200124 | 83071000 | Rura elastyczna Ø80mm - rolka 15 mb | 1020.6 | 23% | 1255.34
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040279 | 5902753200131 | 83071000 | Rura elastyczna Ø80mm - rolka 20 mb | 1361.74 | 23% | 1674.94
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040280 | 5902753200148 | 83071000 | Rura elastyczna Ø80mm - rolka 25 mb | 1700.06 | 23% | 2091.07
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040281 | 5902753200155 | 83071000 | Rura elastyczna Ø80mm - rolka 50 mb | 3077.31 | 23% | 3785.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040282 | 5902753200162 | 83071000 | Rura elastyczna Ø80mm mb | 68.46 | 23% | 84.21
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040283 | 5902753200179 | 83071000 | Rura elastyczna Ø80mm - rolka 10 mb | 651 | 23% | 800.73
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040527 | 5902753200186 | 73072980 | Przejście FLEX/FLEX Ø80mm | 83.14 | 23% | 102.26
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040528 | 5902753200193 | 73072980 | Przejście FLEX/EW Ø80mm | 57.66 | 23% | 70.92
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040529 | 5902753200209 | 73072980 | Przejście EW/FLEX Ø80mm | 57.66 | 23% | 70.92
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040530 | 5902753200216 | 32141010 | Silikon uszczelniający 310 ml | 46.2 | 23% | 56.83
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040401 | 5902753200223 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø150/200 z wyjściami 80/125 dla dwóch kotłów bez automatyki | 2419.2 | 23% | 2975.62
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040403 | 5902753200247 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø180/250 z wyjściami 80/125 dla dwóch kotłów bez automatyki | 2631.72 | 23% | 3237.02
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040404 | 5902753200254 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø180/250 z wyjściami 80/125 dla trzech kotłów bez automatyki | 3806.05 | 23% | 4681.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040405 | 5902753200261 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø180/290 z wyjściami 80/125 dla dwóch kotłów bez automatyki | 2646 | 23% | 3254.58
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040407 | 5902753200285 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø180/290 z wyjściami 80/125 dla trzech kotłów bez automatyki | 3820.32 | 23% | 4698.99
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040409 | 5902753200308 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø200/300 z wyjściami 80/125 dla dwóch kotłów bez automatyki | 3088.68 | 23% | 3799.08
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040410 | 5902753200315 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø200/300 z wyjściami 80/125 dla trzech kotłów bez automatyki | 4495.68 | 23% | 5529.69
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040411 | 5902753200322 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø200/300 z wyjściami 80/125 dla czterech kotłów bez automatyki | 5903.52 | 23% | 7261.33
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040412 | 5902753200339 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø250/350 z wyjściami 80/125 dla trzech kotłów bez automatyki | 5325.6 | 23% | 6550.49
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040413 | 5902753200346 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø250/350 z wyjściami 80/125 dla czterech kotłów bez automatyki | 7015.68 | 23% | 8629.29
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040414 | 5902753200353 | 73072980 | Kaskada koncentryczna ø300/400 z wyjściami 80/125 dla czterech kotłów bez automatyki | 7990.92 | 23% | 9828.83
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040531 | 5902753200360 | 73072980 | Rozszerzenie Ø80mm - Ø100mm; z uszczelką | 73.92 | 23% | 90.92
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040284 | 5902753200377 | 73269098 | Przykrycie wylotu komina (stal nierdzewna) Ø60/100mm | 82.32 | 23% | 101.25
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040285 | 5902753200384 | 73269098 | Przykrycie wylotu komina (stal nierdzewna) Ø80/125mm | 84.52 | 23% | 103.96
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040286 | 5902753200391 | 73064080 | Zakończenie pionowe systemu TWIN długość 750mm Ø60/100mm płaszcz zewnętrzny wysoki połysk | 132.31 | 23% | 162.74
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040287 | 5902753200407 | 73064080 | Zakończenie pionowe systemu TWIN długość 750mm Ø80/125mm płaszcz zewnętrzny wysoki połysk | 142.6 | 23% | 175.4
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040532 | 5902753200414 | 84212100 | Neutralizator kondensatu PP (maks. przepływ konden satu 60l/h, do kotła kondensacyjnego do 200kW) | 508.2 | 23% | 625.09
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040533 | 5902753200421 | 39269097 | Neutralizator kondensatu PP (do kotła kondensacyjnego do 350 kW) | 1008 | 23% | 1239.84
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040303 | 5902753200452 | 73064080 | Rura dł. 1000mm Ø80mm | 219.15 | 23% | 269.55
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040304 | 5902753200469 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø80mm | 137.48 | 23% | 169.1
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040305 | 5902753200476 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø80mm | 91.71 | 23% | 112.8
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040306 | 5902753200483 | 73072980 | Płyta fundamentowa pośrednia Ø80 z przejściem TWIN na DWECO 2.0 i zasysem powietrza | 185.71 | 23% | 228.42
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040307 | 5902753200490 | 73072980 | Kolano 30° Ø80mm | 123.94 | 23% | 152.45
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040308 | 5902753200506 | 73072980 | Kolano 45° Ø80mm | 137.22 | 23% | 168.78
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040310 | 5902753200520 | 73072980 | Przejście EW/DW; Ø80mm | 73.02 | 23% | 89.81
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040317 | 5902753200599 | 73072980 | Zakończenie wylotu rury dwuściennej Ø80mm nadciśnienie Ts do 200°C | 109.72 | 23% | 134.96
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040318 | 5902753200605 | 73064080 | Rura z rewizją Ø80mm praca w nadciśnieniu | 272.68 | 23% | 335.4
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040319 | 5902753200612 | 73072980 | Kolano 87° Ø80mm z podporą | 333.34 | 23% | 410.01
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040320 | 5902753200629 | 73072980 | Kolano 87° Ø80mm | 269.28 | 23% | 331.21
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040322 | 5902753200643 | 73072980 | Przejście TWIN na DWECO 2.0 i zasysem powietrza; Ø80mm | 182.28 | 23% | 224.2
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040323 | 5902753200650 | 73269098 | Daszek Ø80mm | 61.65 | 23% | 75.83
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040325 | 5902753200674 | 73072100 | Kołnierz Ø80mm | 12.6 | 23% | 15.5
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040326 | 5902753200681 | 73269098 | Opaska mocująca Ø80mm do stropu-montaż na pręcie gwintowanym | 68.54 | 23% | 84.3
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040327 | 5902753200698 | 73269098 | Wspornik ścienny Ø80 regulowany 50-80mm | 41.72 | 23% | 51.32
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040328 | 5902753200704 | 73269098 | Wspornik Ø80mm odl. od ściany powyżej 360mm do montażu z DW 85/86 | 126.42 | 23% | 155.5
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040330 | 5902753200728 | 73269098 | Wspornik ścienny Ø80mm regulowany 50-150mm | 102.91 | 23% | 126.58
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040331 | 5902753200735 | 73269098 | Wspornik ścienny Ø80mm regulowany 150-250mm | 115.4 | 23% | 141.94
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040332 | 5902753200742 | 73269098 | Wspornik ścienny Ø80mm regulowany 250-350mm | 120.54 | 23% | 148.26
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040333 | 5902753200759 | 78060080 | Przejście dachowe 26-35° z płaszczem ołowianym i kołnierzem; Ø80mm | 463.78 | 23% | 570.45
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040334 | 5902753200766 | 76169990 | Przejście dachowe 26-35° aluminiowe z kołnierzem; Ø80mm | 108.05 | 23% | 132.9
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040335 | 5902753200773 | 73269098 | Przejście dachowe płaskie z kołnierzem; Ø80mm | 201.4 | 23% | 247.72
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040336 | 5902753200780 | 76169990 | Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem; Ø80mm | 89.68 | 23% | 110.31
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040337 | 5902753200797 | 78060080 | Przejście dachowe 5-15° z płaszczem ołowianym i kołnierzem; Ø80mm | 463.06 | 23% | 569.56
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040338 | 5902753200803 | 78060080 | Przejście dachowe 36-45° z płaszczem ołowianym i kołnierzem; Ø80mm | 463.78 | 23% | 570.45
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040339 | 5902753200810 | 78060080 | Przejście dachowe 16-25° z płaszczem ołowianym i kołnierzem; Ø80mm | 461.58 | 23% | 567.74
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040340 | 5902753200827 | 76169990 | Przejście dachowe 5-15° aluminiowe z kołnierzem; Ø80mm | 99.22 | 23% | 122.04
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040341 | 5902753200834 | 76169990 | Przejście dachowe 16-25° aluminiowe z kołnierzem; Ø80mm | 102.91 | 23% | 126.58
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040534 | 5902753200841 | 73072980 | Płyta fundamentowa pośrednia DN80/125 wysoki połysk | 108.25 | 23% | 133.15
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040535 | 5902753200858 | 73064080 | Rura z otworem wyczystkowym DN80/125 wysoki połysk | 168.25 | 23% | 206.95
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040536 | 5902753200865 | 73064080 | Rura z otworem wyczystkowym i zasysem powietrza DN80/125 wysoki połysk | 239.75 | 23% | 294.89
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040537 | 5902753200872 | 73064080 | Rura dł. 1000mm DN80/125 wysoki połysk | 122.31 | 23% | 150.44
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040538 | 5902753200889 | 73064080 | Rura dł. 500mm DN80/125 wysoki połysk | 78.02 | 23% | 95.96
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040539 | 5902753200896 | 73064080 | Rura dł. 250mm DN80/125 wysoki połysk | 64.48 | 23% | 79.31
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040540 | 5902753200902 | 73072980 | Kolano 15° DN80/125 wysoki połysk | 91.15 | 23% | 112.11
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040541 | 5902753200919 | 73072980 | Kolano 30° DN80/125 wysoki połysk | 73.42 | 23% | 90.31
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040542 | 5902753200926 | 73072980 | Kolano 45° DN80/125 wysoki połysk | 72.06 | 23% | 88.63
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040543 | 5902753200933 | 73064080 | Rura dł. 250mm z zasysem powietrza DN80/125 wysoki połysk | 129.22 | 23% | 158.94
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040544 | 5902753200940 | 73064080 | Terminal pionowy DN 80/125 wysoki połysk | 211.58 | 23% | 260.24
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040545 | 5902753200957 | 73064080 | Terminal pionowy DN 80/125 biały | 294.34 | 23% | 362.04
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040546 | 5902753200964 | 73064080 | Terminal pionowy DN 80/125 ceglasty RAL8004 | 270.78 | 23% | 333.06
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040547 | 5902753200971 | 73064080 | Terminal pionowy Ø80/125 czarny | 270.78 | 23% | 333.06
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040548 | 5902753200988 | 73072980 | Trójnik 87° podłączeniowy z rewizją DN80/125 wysoki połysk | 233.92 | 23% | 287.72
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040549 | 5902753200995 | 73072980 | Zakończenie wylotu rury TWP DN 80/125 wysoki połysk | 62.71 | 23% | 77.13
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040550 | 5902753201008 | 73072980 | Opaska zaciskowa systemu TWP Ø80/125 wysoki połysk | 10.95 | 23% | 13.47
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040552 | 5902753201022 | 73072980 | Kolano 87° DN80/125 wysoki połysk | 84.11 | 23% | 103.46
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040553 | 5902753201039 | 73072980 | Kolano 87° z rewizją DN80/125 wysoki połysk | 159.15 | 23% | 195.75
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040554 | 5902753201046 | 73072980 | Płyta fundamentowa pośrednia z zasysem powietrza DN80/125 wysoki połysk | 190.02 | 23% | 233.72
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040555 | 5902753201053 | 73102910 | Neutralizator stalowy o zdolności neutralizacji 70 l/h (ok. 700 kW) | 1260 | 23% | 1549.8
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040556 | 5902753201060 | 73269098 | Ramię wspornika DWECO20 dł. 500 mm | 59.72 | 23% | 73.46
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040557 | 5902753201077 | 73269098 | Ramię wspornika DWECO20 dł. 1000 mm | 103.75 | 23% | 127.61
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040558 | 5902753201084 | 38029000 | Wkład uzupełniający 2 kg do NEUTRA200 | 175.14 | 23% | 215.42
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040559 | 5902753201091 | 38029000 | Wkład uzupełniający 3 kg do NEUTRA350 | 478.8 | 23% | 588.92
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040560 | 5902753201107 | 25199090 | Wkład uzupełniający 8 kg do NEUTRO70 | 525 | 23% | 645.75
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040288 | 5902753201114 | 73072980 | Trójnik 87° rewizyjny podłączeniowy rozszerzający 60/100- 80/125 z uszczelką | 156.55 | 23% | 192.56
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040289 | 5902753201121 | 73064080 | Rura Ø100mm ścięta pod katem 45 ° z siatką dł. 500mm | 122.05 | 23% | 150.12
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040290 | 5902753206744 | 73064080 | Rura dł. 150mm z zaworem zwrotnym 80/125 mm | 357 | 23% | 439.11
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040561 | 5902753206904 | 73064080 | Rura dł. 150mm z zaworem zwrotnym 80 mm | 210 | 23% | 258.3
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040247 | 5902753207383 | 73072980 | Złączka kotła Termet EcoCondens Crystal PLUS-50 (z króćcami pomiarowymi) 60/100 | 147 | 23% | 180.81
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040248 | 5902753207390 | 73072980 | Złączka kotła Termet EcoCondens Crystal PLUS-50 (z króćcami pomiarowymi) 80/125 | 178.51 | 23% | 219.57
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040562 | 5902753220016 | 73269098 | Wspornik komina typ I (350mm) 2szt. | 185.95 | 23% | 228.72
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040563 | 5902753220023 | 73269098 | Wspornik komina typ II (500mm) 2szt. | 213.15 | 23% | 262.17
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040292 | 5902753220030 | 73072980 | Kolano sztywne 87° Ø80/125mm z uszczelką płaszcz zewnętrzny wysoki połysk | 205.06 | 23% | 252.22
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040293 | 5902753220047 | 73064080 | Rura dł. 1000mm Ø80/125mm płaszcz zewnętrzny wysoki połysk ;z uszczelką | 205.8 | 23% | 253.13
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040294 | 5902753220054 | 73064080 | Rura dł. 500mm Ø80/125mm płaszcz zewnętrzny wysoki połysk ;z uszczelką | 132.31 | 23% | 162.74
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040295 | 5902753220061 | 73064080 | Rura dł. 250mm Ø80/125mm płaszcz zewnętrzny wysoki połysk ;z uszczelką | 115.4 | 23% | 141.94
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040296 | 5902753220078 | 73089098 | Przejście przez dach 16° -25° (stal nierdzewna) ;Ø80/125mm | 272.8 | 23% | 335.54
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040297 | 5902753220085 | 73269098 | Przejście przez dach 16° -25° (stal nierdzewna) ;Ø60/100mm | 272.8 | 23% | 335.54
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040298 | 5900856923698 | 73269098 | Zestaw adapterów dla systemu niezależnego 2x 80 mm | 147 | 23% | 180.81
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040566 | 5900856452983 | 73072980 | Adapter TWPL - TWP DN80/125 (przejście z stal/pp na stal/pp do montażu na zewnątrz) | 117.18 | 23% | 144.13
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040567 | 5902753284773 | 73269098 | Wspornik ścienny odległość od ściany 50 mm Ø60mm | 54.68 | 23% | 67.26
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040568 | 5902753284780 | 73269098 | Wspornik ścienny odległość od ściany 50 mm Ø80mm | 54.68 | 23% | 67.26
9. Systemy powietrzno-spalinowe | T9000040777 | 5902753284797 | 39174000 | Rewizja PP Ø60mm | 43.51 | 23% | 53.52